Revizyon Takip Tablosu

| REVİZYON NO | TARİH | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- |
| 00 | 01.03.2012 | İlk yayın. |
| 01 | 26.04.2012 | 5.4 Maddesi güncellendi. Form ve İş Akış Süreci eklendi. |
| 02 | 01.11.2013 | Kodlama sistemi değişti. |
| 03 | 26.01.2018 | 5.2. Maddesi, 5.3.1. Maddesi ve 6.2. Maddesi güncellendi. |
| 04 | 31.05.2018 | Bakım listeleri ile ilgili düzenleme yapıldı. |

# 1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi içerisinde yapılan bakım – onarım çalışmalarının yapılması için kullanılan yöntemleri ve sorumlulukları belirlemektedir.

# 2. KAPSAM

Bu prosedür, Yıldız Teknik Üniversitesinde yapılan bakım – onarım işlerini kapsar.

# 3. TANIMLAR

  - Bakım ve Onarım Müdürlüğü İş İstek Formu: Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü'ne yapılan malzeme ya da bakım/onarım taleplerinin ve bu talepler doğrultusunda yapılan işlemlerin belirtildiği ve kayıt altına alındığı formdur.

  - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İş İstek Formu: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na yapılan yazılım/donanım taleplerinin ve bu talepler doğrultusunda yapılan işlemlerin belirtildiği ve kayıt altına alındığı formdur.

  - Periyodik Bakım Takip Listesi: Periyodik olarak bakımı yapılması gereken cihazların kayıtlarının tutulduğu listedir.

# 4. SORUMLULUKLAR

  - Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü

  - Araç İşletme Şefliği

  - Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü: Bu müdürlükte yürütülen işlemler şunlardır:

- Elektrik İşleri

- Tesisat İşleri

- Telefon İşleri

- Cam İşleri

- Ahşap İşleri

- Demir İşleri

- Boya İşleri

- İnşaat İşleri

- Klima İşleri

  - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

- Yazılım/Donanım

# 5. UYGULAMA

## 5.1 Genel

Her türlü bakım-onarım işlemi öncelikle Üniversitenin imkanları kullanılarak yapılmaya çalışılır. Üniversitenin imkanları ile yapılamayacak bakım-onarımlar için PR-014 “Satınalma Prosedürü’ne göre işlem yapılır.

Garantisi veya bakım sözleşmesi bulunan cihazlarda arıza olduğunda garanti/bakım sözleşmesi kapsamında ilgili firmalara onarım yaptırılır. Ancak, acil durumlarda, garanti/bakım sözleşmesini ihlal etmemek ve ek masraf yapmamak koşuluyla, basit müdahalelerle giderilebilecek sorunlar için teknik personel müdahalede bulunabilir.

Yıldız Teknik Üniversitesi çalışanları ve birimlerinden; elektrik, sıhhi tesisat, telefon, cam, mobilya, demir, boya, inşaat, klima, fotokopi işlerinden herhangi biri ile ilgili bir bakım – onarım talebi geldiğinde bu işlemler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü tarafından yapılır. Sayılan işler dışındaki bir bakım/onarım işine ihtiyaç duyan birimler (laboratuvar cihazlarının bakım/onarımı gibi), öncelikle işin Üniversite imkanları ile yapılabilecek bir iş olup olmadığı konusunda Bakım Onarım Şube Müdürlüğünden bilgi alırlar. Üniversite imkanları ile yapılamayacak bir işlem ise satınalma süreci işletilir ve PR-014 “Satınalma Prosedürü”ne göre işlem yapılır.

Yazılım veya donanım ile ilgili bir bakım/onarım talebi geldiğinde bu işlemler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Araçların bakım ve onarımları Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından servislerde yaptırılır.

Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyen; yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen ve tamiri mümkün veya ekonomik olmayan cihazlar hakkında hurdaya ayırma işlemi yapılır. Hurdaya ayrılan bilgisayar vb. cihazların parçaları, başka cihazların onarımında yedek parça olarak kullanılabilecek durumdaysa bu cihazlar öncelikle yedek parça kaynağı olarak değerlendirilir. Bu cihazlardan eğitim amaçlı olarak kullanılabilecekler ilgili akademik birimlere gönderilir.

Hurdaya ayrılacak cihazlar için DŞ-031 Taşınır Mal Yönetmeliği’ne ve TL-019 “Ambar Talimatı”na göre işlem yapılır.

5.2. Periyodik Bakım

YTÜ'de periyodik bakım işlemleri;

* LS-010 - Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi

* LS-011 - Çeşitli Cihazlar Periyodik Bakım Takip Listesi

* LS-052-Doğalgaz Kazanları Periyodik Bakım Takip Listesi

* LS-053-Jeneratörler Periyodik Bakım Takip Listesi

* LS-054-Asansörler Periyodik Bakım Takip Listesi

ile takip edilir.

Periyodik Bakım Takip Listeleri, FR-0171, FR-1083, FR-1334, FR-1335 no’lu formlar kullanılarak hazırlanır.

Sorumlu birimler; Periyodik Bakım Takip Listeleri vasıtasıyla periyodik bakım zamanı gelen ekipmanları belirlerler. Belirlenen ekipmanların bakımları gerek YTÜ bünyesinde gerekse dış tedarikçiler aracılığıyla yaptırılır. Bakım işlemi sırasında oluşan malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için stok kontrolü yapılır. Stokta olmayan malzemeler için satınalma süreci işletilir ve PR-014 Satınalma Prosedürüne göre işlem yapılır.

Ana bilgisayarların bulunduğu yerlerdeki, ortam sıcaklığının cihaz çalışmalarına ve ölçüm sonuçlarına etki ettiği yerlerdeki klimaların periyodik bakımları yapılır. Periyodik bakımı yapılacak klimalar kalite sorumluları tarafından Bakım ve Onarım Müdürlüğüne bildirilir ve LS-010 “Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi”nde gösterilir. Klimaların periyodik bakımlarının yapılmasına ilişkin işlemler TL-018 “Klima Bakım Talimatı”nda anlatılmıştır.

Ayrı bir takip listesi olmayan periyodik bakımı yapılacak cihazlar LS-011 “Çeşitli Cihazlar Periyodik Bakım Takip Listesinde’’ gösterilir.

Çeşitli cihazlar;

- Kalibrasyona tabi olmayan,

- Bakımının, cihazın uzmanı tarafından yapılması gereken,

- Bakım kaydının tutulduğu,

- Ofis cihazları ( bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinası, telefon, projeksiyon, faks, müzik aletleri, buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, çay/kahve makinası, tost makinası vb. haricindeki)

Olarak tanımlamaktadır.

Cihazların periyodik bakımı üretici firmanın belirttiği yöntemlerle yapılır. Bakım yöntemi belirtilmemiş cihazlar için bakım talimatı yazılır.

## 5.3 Arızi Bakım

## 5.3.1. Taleplerin Gelmesi

Bir bakım/onarım talebi oluştuğunda;

Talep edilen işlem Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesinde yapılacak bir işlem ise talep eden kişiler tarafından FR-0172 (Yıldız) ve FR-1190 (Davutpaşa) "Bakım ve Onarım Müdürlüğü İş Talep Formları" doldurularak talepler bildirilir.

Eğer talep edilen işlem yazılım ve donanım ile ilgili bir işlem ise FR-0404 "Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İş İstek Formu" doldurularak talepler bildirilir. Acil durumlarda veya yönlendirme ile çözülebilinecek basit sorunlarda mail yolu ile çözüm üretilebilir. Bunun için Bilgi İşlem Daire Başkanlığının web sayfasındaki elektronik iletişim adresi kullanılır.

## 5.3.2. Birimlerin Yapacakları İşlemler

Birimlerin yapacakları işlemler kendi iş akış süreçlerine göre yürütülür. Bakım/onarım işlemleri İA-076“Bakım ve Onarım İş Akış Süreci” ve İA-219 “Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bakım/Onarım İş Akışı” ile gerçekleştirilir.

5.4. Araç İşleri

Motorlu taşıtların (Araçların) periyodik bakımları üreticinin öngördüğü zamanlarda yapılır. Periyodik bakım zamanı gelen araçlar, aracı kullanan şoför tarafından Araç İşletme Şefliğine bildirilir. Bakım talepleri FR-173“Araç Bakım/Onarım İstek Formu” ile yapılır. Araçların periyodik ve arızi bakım/onarım işlemleri PR-014 Satınalma Prosedürü işletilerek yapılır. Araçların bakım/onarımı yapıldıktan sonra Araç Bakım/Onarım Komisyonu tarafından, yapılan işlemler kontrol edilerek  FR-174“Araç Bakım/Onarım Fatura Kontrolü Formu” doldurulur.

Bakım anlaşması olan araçların bakım ve onarımı için FR-186 “Bakım Anlaşmalı Araç İhtiyaç Belgesi” doldurulur.

Araçların tamir ve bakım işleri İA-078 “Araç Tamir-Bakım İş Akışında belirtilen şekilde yapılır.

# 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

6.1. Dış Kaynaklı Dokümanlar

- DŞ-031 Taşınır Mal Yönetmeliği

6.2. İç Kaynaklı Dokümanlar

- PR-014 Satınalma Prosedürü

- İA-076 Bakım-Onarım İş Akışı

- İA-078 Araç Tamir-Bakım İş Akış Süreci

- İA-219 Bilgi İşlem Bakım-Onarım İş Akışı

- TL-018 Klima Bakım Talimatı

- TL-019 Ambar Talimatı

- FR-0171 Periyodik Bakım Takip Listesi Formu

- FR-0172 Bakım Onarım Şube Müdürlüğü İş Talep Formu (Yıldız)

- FR-1190 Bakım Onarım Şube Müdürlüğü İş Talep Formu (Davutpaşa)

- FR-1334 Doğalgaz Kazanları Periyodik Bakım Takip Formu

- FR-1335 Asansörler Periyodik Bakım Takip Formu

- FR-1083 Jeneratörler Periyodik Bakım Takip Formu

- FR-0173 Araç Bakım/Onarım İstek Formu

- FR-0186 Bakım Anlaşmalı Araç İhtiyaç Belgesi Formu

- FR-0174 Araç Bakım/Onarım Fatura Kontrolü Formu

- FR-0404 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İş İstek Formu

- LS-010 Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi

- LS-011 Çeşitli Cihazlar Periyodik Bakım Takip Listesi

- LS-052 - Doğalgaz Kazanları Periyodik Bakım Takip Listesi

- LS-053 - Jeneratörler Periyodik Bakım Takip Listesi

- LS-054 - Asansörler Periyodik Bakım Takip Listesi