## 1
GIDA İŞLETMELERİ İŞ GÜVENLİĞİ KONTROL LİSTESİ
TESİS ADI: | DENETİM TARİHİ:
KONTROL KRİTERİ | Bulgular (E: Uygun H: Uygun Değil DD: Değerlendirme Dışı)
A-GENEL KONTROL | E | H | DD | Açıklama
1. Termal konfor (aydınlatma, ortam sıcaklığı vb.) yeterli mi?
2. Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı olup ve iç ve dış zeminler (mekân girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor mu?
3. Zeminde çökme, erime vb. deformasyon var mı?
4. Merdiven aralıkları ve trabzan yükseklikleri uygun mu?
5. Çalışmalar sırasında kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?
6. Islanan alanlar hemen kurulanıyor mu?
7. Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli tedbirler alınıyor mu?
8. Kantin veya yemekhane alanında çalışanların veya öğrencilerin üzerine devrilebilecek malzeme mevcut mu?
9. Dolapların üzerinde ve/veya göz hizasının üzerinde malzeme depolanıyor mu?
10. Tüm dolaplar sabitlenmiş mi?
B-ELEKTRİK ÖNLEMLERİ
1. Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?
2. Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?
3. Pano önlerinde yalıtkan paspas bulunuyor mu?
4. Açıkta kablo bulunuyor mu ve prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol ediliyor mu?
5. Islak hacimlerde bulunan prizler kapaklı mı?
6. Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlı mı? (tali panolarda 30 MA olmalı)
7. Kaçak akım rölesi aylık test ediliyor mu?
8. Jeneratör var mı?
9. Jenaratör dış ortam güvenliği sağlanmış mı?
10. Jenaratör bakım ve muayenesi yapılıyor mu?
C-ACİL DURUMLAR
1. Doğalgaz kullanılıyor mu?
2.Doğalgaz kesme vanası işaretlenmiş mi?
3. Doğalgaz igdaş onaylı projesi var mı?
4. Gaz kesici tertibat var mı? (deprem ve kaçak anında)
5. Kimyasal içerikleri nedeniyle alevlenebilir ürünler ya da basınçlı kaplar (gaz tüpleri, basınçlı pişirme kapları gibi); ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta ve malzeme güvenlik formuna/ talimatlara uygun şekilde muhafaza ediliyor ve kullanılıyor mu?
6. Kantin veya yemekhane alanında yangın söndürücü mevcut mu?
7. Kantin veya yemekhane alanında yangın dolabı mevcut mu?
8. Yangın söndürücünün/dolabının periyodik kontrolü yapılıyor mu?
9. Davlumbaz içi söndürme tertibatı var mı?
10. Tutuşma ya da dumanın geri tepmesi tehlikesi barındıran aspiratör, bacalar ve yağlı kanallar (is, kurum vb. birikmeler için) düzenli olarak temizleniyor mu?
11. Havlu, peçete, elbezi gibi tutuşma tehlikesi olan eşyalar ocak ve fırınlardan uzak yerlerde tutuluyor mu?
12. Yeterli acil çıkış kapısı var mı?
13. Acil çıkış kapısının önünde malzeme bulunması engelleniyor mu?
14. Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştiriliyor mu?
15. Acil aydınlatma mevcut mu?
16. Acil duruma neden olan olaya ilişkin (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asıldı mı?
17. Tüm çalışanlar yangın güvenliği ve acil durum planı hakkında bilgilendirildi mi?
18. İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım dolabı bulunuyor mu?
D-MAKİNA VE EKİPMAN KONTROLÜ
1. Makinaların hareketli parçaları koruma altına alınmış mı?
2. Dilimleme ve doğrama araçları üzerinde güvenlik korumaları bulunuyor mu?
3. Her makinanın kullanma talimatı görünür bir yerde asılmış mı?
4. Makinalar kazara/istemeden çalışmamakta ve acil durdurma mekanizmaları bulunmakta mı?
5. Makina ve ekipmanların elektrik aksamına su veya diğer sıvıların temas ettirilmesi önlendi mi?
6. Havalandırma tesisatı var mı?
7. Havalandırma tesisatı muayenesi yapılıyor mu?
E-ÇALIŞAN İSG TEDBİRLERİ
1. Çalışanların sıcak yüzeyle ya da püsküren buharla temas edip yanması gibi tehlikeler önleniyor mu?
2. Sıcak mutfak malzemelerinin taşınmasında ısıya dayanıklı eldivenler kullanılıyor mu?
3. Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik muayeneleri yaptırılıyor mu?
4. Çamaşır suyu vb. kimyasal kullanımı sırasında gerekli iş güvenliği önlemleri (kkd kullanımı, ortam havalandırılması vb.) alınıyor mu?
5. Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitilmiş ve gerekli talimatlar verildi mi?
6. Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak yeterli bilgiye sahip mi?
7. İlgili tüm çalışanlar mutfak araçları ve makinalarının doğru kullanılması konusunda eğitildi ve bilgilendirildi mi?
8. Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?
9. Tüm personelin SGK girişleri yapılıyor, sigortasız personel çalışması önleniyor mu?
BAŞARI ORANI
Form No: FR-1362; Revizyon Tarihi: 07.03.3018; Revizyon No: 00