|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **T.C.** |  | |  |
| **YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YARI OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU** | | |
|  | **HAFTALIK BAKIM FORMU TARİH:** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KAZAN DAİRESİ KONTROL LİSTESİ | HAVUZ VE BİNA GENEL KONTROL LİSTESİ | FİLTRE DAİRESİ KONTROL LİSTESİ |
| 1. Pompa kontrol panosunda arıza var mı? 2. Kazan çalışıyor mu? 3. Hidrofor çalışıyor mu? 4. Su deposu dolumu? 5. Yangın hidroforunda arıza var mı? 6. Havuzun ve denge tankının su seviyeleri kontrolü 7. Giderlerin kontrolü | 1. Asansör çalışıyor mu? 2. Yangın alarm sistemi çalışıyor mu? 3. Nem alma cihazları çalışıyor mu? 4. Sıcak ve Soğuk su akıyor mu? 5. Duşlar ve soyunma odalarında arıza var mı? 6. Havuz ayak suyu temizliği 7. Havuz içinde yabancı madde varmı? 8. Havuz suyu görünümü | |  | | --- | | 1. Dozaj pompaları kontrolü | | 1. Su devir daim pompalarının kontrolü | | 1. Filtre basınçlarının kontrolü | | 1. Vana ve çekvalflerin kontrolü | | 1. Borularda çatlak/sızıntı kontrolü | | 1. Ph (-) tankı su seviyesi | | 1. Klor tankı su seviyesi | | 1. Yosun önleyici tankı su seviyesi | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GÜNLER** | **PAZARTESİ** | **SALI** | **ÇARŞAMBA** | **PERŞEMBE** | **CUMA** | **CUMARTESİ** | **PAZAR** |
| **KONTROL LİSTESİNDE**  **PROBLEM** | VAR : 0 YOK : 0 | **VAR : 0 YOK : 0** | VAR : 0 YOK : 0 | **VAR : 0 YOK : 0** | VAR : 0 YOK : 0 | **VAR : 0 YOK : 0** | VAR : 0 YOK : 0 |
| **AÇIKLAMA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **PH (6.5-7.8)** | BH: KH: | **BH: KH:** | BH: KH: | **BH: KH:** | BH: KH: | **BH: KH:** | BH: KH: |
| **SERBEST KLOR(1-1.5)** | BH: KH: | **BH: KH:** | BH: KH: | **BH: KH:** | BH: KH: | **BH: KH:** | BH: KH: |
| **SU SICAKLIĞI(26-28)** | BH: KH: | **BH: KH:** | BH: KH: | **BH: KH:** | BH: KH: | **BH: KH:** | BH: KH: |
| **ORTAM NEMİ %50-60** | BH: KH: | **BH: KH:** | BH: KH: | **BH: KH:** | BH: KH: | **BH: KH:** | BH: KH: |
| **ORTAM SICAKLIĞI(28-32)** | BH: KH: | **BH: KH:** | BH: KH: | **BH: KH:** | BH: KH: | **BH: KH:** | BH: KH: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PH/REDOX** | BH: KH: | **BH: KH:** | BH: KH: | **BH: KH:** | BH: KH: | **BH: KH:** | BH: KH: |
| **PH** | BH: KH: | **BH: KH:** | BH: KH: | **BH: KH:** | BH: KH: | **BH: KH:** | BH: KH: |
| **REDOX** | BH: KH: | **BH: KH:** | BH: KH: | **BH: KH:** | BH: KH: | **BH: KH:** | BH: KH: |