|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REVİZYON NO** | **TARİH** | **AÇIKLAMA** |
| 00 | 01.10.2014 | İlk Yayın |

**Revizyon Takip Tablosu**

**1.AMAÇ**

Bu talimat Üniversitemizin sağlık merkezindeki COBAS c 111adlı cihazın kullanımına yönelik işlemleri belirler.

**2. KAPSAM**

Bu Talimat Yıldız Teknik Üniversitesi sağlık merkezlerini kapsar.

**3. TANIMLAR**

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından sağlık merkezi çalışanları sorumludur.

**5. UYGULAMA**

5.1. Cihazı açmadan önce distile suyu doldurulur, atıkları atılır.

5.2. Cihaz sol arka bölümdeki düğmesinden açılır

5.3. Stand-by konumuna gelmesi beklenir

5.4. Günlük yıkaması yapılır

5.5. Kitler cihazın içine konur

5.6. Kalibrasyon ve kontrol yapılır.

5.7. Hasta serumları hazırlanıp cihaza yüklenir

5.8. Kapanış için tekrar yıkama yapılır.

5.9 Cihaz sol arka bölümdeki düğmesinden kapatılır.

**6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları