|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REVİZYON NO** | **TARİH** | **AÇIKLAMA** |
| 00 | 10.01.2014 | İlk yayın. |

**Revizyon Takip Tablosu**

**1.AMAÇ**

Bu talimat Üniversitemizin sağlık merkezindeki MS9-5 isimli cihazın kullanımına yönelik işlemleri belirler.

**2. KAPSAM**

Bu Talimat Yıldız Teknik Üniversitesi sağlık merkezlerini kapsar.

**3. TANIMLAR**

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından sağlık merkezi çalışanları sorumludur.

**5. UYGULAMA**

5.1. Cihaz sağ arka bölümdeki düğmesinden açılır.

5.2. Cihazın kendini yıkaması ve çalışmaya hazır hale gelmesi beklenir.

5.3. Hafta başında haftalık yıkaması yapılır.

5.4. Kontrol kanı ölçümü yapılır.

5.5. Özel tüplere konulmuş hasta kanları çalışılır.

5.6. Cihazın yıkaması yapılır.

5.7. Cihaz sağ arka bölümdeki düğmesinden kapatılır.

**6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.