|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REVİZYON NO** | **TARİH** | **AÇIKLAMA** |
| 00 | 10.01.2014 | İlk yayın. |

**Revizyon Takip Tablosu**

**1.AMAÇ**

Bu talimat Üniversitemizin sağlık merkezindeki Nefelometre isimli cihazın kullanımına yönelik işlemleri belirler.

**2. KAPSAM**

Bu Talimat Yıldız Teknik Üniversitesi sağlık merkezlerini kapsar.

**3. TANIMLAR**

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından sağlık merkezi çalışanları sorumludur.

**5. UYGULAMA**

* 1. Cihaz sağ yan bölümdeki düğmesinden açılır.
  2. Cihazın bilgisayarı açılır.
  3. Cihazın kendini hazırlaması beklenir.
  4. Yıkaması yapılır.
  5. Kalibrasyon ve kontrolü yapılır.
  6. Kontrolü normal ise hasta serumları yüklenip çalışılır.
  7. Hafta sonları cihaz kapatılmadan önce cihaz yıkanır ve kapatılır.

**6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.