| REVİZYON NO | TARİH | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- |
| 00 | 13.02.2014 | İlk Yayın |

Revizyon Takip Tablosu

1.AMAÇ

Bu talimat Üniversitemizin Davutpaşa misafirhanesi Kombi cihazın kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu Talimat Yıldız Teknik Üniversitesi Misafirhanesini kapsar.

3. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Misafirhane çalışanları sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1 	Cihazı açmak için Fişi elektriğe takınız. ON/OFF düğmesine basınız.

5.2 	E (ekonomik)  konumda sabit çalıştırınız, Cihaz E (ekonomik) konumu dışında çalıştırıldığında arızaya geçmektedir.

5.3	Kullanım suyu sıcaklığını arttırmak için (+), azaltmak için (-) düğmesine basın.

5.4 	Kapatılacağı zaman ON/OFF düğmesine basınız fişi elektrikten çekiniz.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.