**1.AMAÇ**

Bu talimat üniversitemizin sağlık merkezindeki Röntgen Film Banyo Cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirler.

**2. KAPSAM**

Bu talimat Yıldız Teknik Üniversitesi sağlık merkezlerini kapsar.

**3. TANIMLAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından sağlık merkezi Radyoloji Teknikerleri sorumludur.

**5. UYGULAMA**

5.1.Çekim yapılan filmler kaset içinde karanlık odaya alınır.

5.2.Filmler kaset açılıp banyo makinesine verilir.( karanlıkta )

5.3.Boş kasetler doldurulur, çekime hazır olarak yerine konur.

5.4.Banyo solüsyonları çalışmaya bağlı olarak tükendikçe değiştirilir.

5.5.Banyo makinelerinin açılıp hazır duruma getirilmesi her sabah çekimden önce radyoloji teknikeri tarafından yapılır.

5.6.Banyo makinesi solüsyonları Radyoloji Teknikeri tarafından sökülüp temizliği yapılır.

**6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.