**1. AMAÇ**

Bu talimat Üniversitemizin Davutpaşa Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu havuz temizlik robotu cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler.

**2. KAPSAM**

Bu talimat Yıldız Teknik Üniversitesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunu kapsar.

**3. TANIMLAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından Havuz operatörü sorumludur.

**5. UYGULAMA**

**5.1** Robotu havuza ters olarak sokun, havası boşalana kadar su içinde tutun.

**5.2** Havası boşalınca robotu bırakın havuzun zeminine otursun.

**5.3** Robotun kablosunu havuzun üzerine bırakın.

**5.4** Otomatik veya manuel düğmelerinden istediğiniz birini seçin.

**5.5** Robotu çalıştırın, I-0 yazan düğmeyi I konumuna getirip, yanındaki düğmeye basın.

**5.6** Robot programını tamamlayıp durduktan sonra, çalışma lambası yanıyorsa önce OF düğmesi ile robotu kapatın.

 **5.7** Elektrik fişini prizden çıkarın.

**6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.