|  | 250°C KAPASİTELİ ETÜV-NO:1 KULLANMA, BAKIM VE ONARIM TALİMATI | Doküman No | TL-208 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 31.08.2015 |
|  |  | Revizyon Tarihi |  |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa | 1/1 |
| 1. AMAÇ Etüv, 250°C kapasiteli olup, deney numunelerinin değişmez ağırlığa kadar kurutulması ve istenilen sıcaklık etkisine maruz bırakılması amacı ile kullanılmaktadır. 2. KAPSAM Bu talimat İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nda bulunan 250°C Kapasiteli Etüv’ün kullanımını kapsar. 3. TANIMLAR Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır. 4. SORUMLULUKLAR Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi, öğretim üyesi yardımcısı, çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar ve laboratuvar teknisyeni sorumludur. 5. UYGULAMA Cihazın Kullanımı Güç kablosu prize takılır. Kapak açılarak deney numunesi içine konulur. Kontrol düğmeleri kullanılarak istenilen sıcaklık ayarlanır. Anahtar , “I” konumuna getirilir ve etüv çalıştırılır. Deney sonunda anahtar “0” konumuna getirilir. Kapak açılıp deney numunesi çıkarılır. Güç kablosu prizden çıkarılır. 5.2. Cihazın Bakımı Kullanıcının güvenliği için herhangi bir bakıma başlamadan önce ünitenin kapatılmış olması ve ana kablonun çıkarılmış olması gerekmektedir. 5.3. Güvenlik Önlemleri Cihazdan malzeme çıkarılması veya yerleştirilmesi esnasında, koruyucu eldiven kullanılmalıdır. 6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları. |
| Hazırlayan Sistem Onayı Yürürlük Onayı Nezaket YILDIZ Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA |