|  | BUZ MAKİNASI (KALE) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 1/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuarında bulunan Uğur marka buz makinasının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Derin dondurucunun kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Derin dondurucunun kullanımından ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen Araş. Gör. Dr. Ömer Tahir GÜNKARA sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Kale

Model: ZB/ 15-AP

Seri no:  SN825451021101251

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasalların uygun sıcaklık aralıklarında saklanmasını sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazınızı en iyi soğutma performansını maksimum 30°C ortam sıcaklığı ve %55 nem ortamında verir.

Bu nedenle cihazınızın çalışacağı ortamın bu sıcaklık seviyelerinde ve altında olmasına dikkat ediniz.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz düzgün bir zemine dengeli bir şekilde havalandırma deliklerini kapatmadan yerleştirilir.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Dondurucuya ait kontrol panelindeki termostat düğmesi Açma konumuna getirilir.

- Termostat düğmesi kullanılarak istenilen sıcaklık ayarlanır.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihazınızın yerleştirilmesi ve bağlantıları ile ilgili tüm talimatları yerine getirdikten sonra

aşağıdaki basamakları takip ediniz.

1.Kapağı açınız, buz sepetini çıkartıp su doldurunuz. Suyun seviye işaretinin altında

kalmasına dikkat ediniz

2.Buz sepetini tekrar yerine koyup kapağı kapatınız.

3.Cihazınızı yukarıda belirtildiği gibi fişe takınız ve güç uyarı lambası yanıp sönmesini

bekleyiniz.

4.Ürününüz çalıştığında hafif miktarda fan ve kompresör sesi duyacaksınız.

5.Buz yapma işlemini başlatmak için kontrol paneldeki “Aç-Kapat” düğmesine basınız. Güç uyarı lambası yanacaktır.

6.Kontrol paneldeki “Seç” düğmesine basarak buz boyutunu seçebilirsiniz. Eğer ortam sıcaklığı 15°C’nin altında ise buz küplerinin bir birine yapışmasını önlemek için “small” yada “medium” boyutunu seçiniz.

7.Buz yapım döngüsü, seçilen buz boyutuna ve ortam sıcaklığına bağlı olarak, 6 ila 15 dakika arasında değişmektedir.

8.Buz makinesi çalışırken , periyodik olarak su seviyesini kontrol ediniz. Eğer su pompası su çekemez ise, buz yapıcı otomatik olarak duracaktır, ve “Su Ekle” uyarı lambası yanacaktır. “Aç-Kapat” düğmesine basınız, su seviye simgesine kadar su doldurunuz , kapağı kapatınız ve tekrar “Aç-Kapat” düğmesine basınız. Tekrar çalıştırma işleminden önce soğutucu gazın yerleşmesi için 3 dakika bekleyiniz.

9.Buz sepeti dolduğunda , cihaz otomatik olarak çalıştırmayı durduracaktır.

10.Hijyeni sağlamak için, cihazın su haznesindeki suyu 24 saatte bir değiştiriniz. Eğer cihaz bir kaç gün kullanılmayacak ise veya kullanılmamış ise, su haznesindeki bütün suyu , su boşaltım yerinden boşaltınız, ve tekrar yukarıdaki kurallara  uyarak su doldurunuz.

5. ALTYAPI

Dondurucunuzun sağlıklı soğutma yapabilmesi için önünde ve arkasında en az 10 cm boşluk bırakılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

DİKKAT!

Her temizlik öncesi mutlaka buz makinenizin fişini prizden çıkarınız.

Temizleme ve bakım sırasında mutlaka koruma eldiveni giyiniz. Bu sizi yaralanmalardan koruyacaktır.

Temizleme malzemesi olarak asla aşındırıcı ve çizici madde kullanmayınız (benzin, tiner, asit gibi yanıcı ve parlayıcı, eritici). Yıkamak için asla akıcı ve basınçlı su kullanmayınız.  Ürününüzün dışını asla yıkamayınız. Ürününüzün zarar görmesine ve elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Buz Deposu Temizliği

Cihazınızın deposunda biriken buzları çıkarınız.

Buz kapağı çıkarıp, su tepsisinde su varsa suyun tamamen boşalmasını sağlayınız.

Depoyu ve üretim ünitesini pamuklu bez ve ılık sabunlu su ile temizleme yapınız. İç yüzey daha sonra temiz bir bez ile kurulanmalıdır.

Depoda kireçlenme var ise kireç çözücü solisyon kullanarak kireci çözünüz daha sonra deponun içini iyice temizleyiniz. Depo içerisinde solisyon artığı kalmadığından emin olunuz.

Buz Üretim Ünitesinin Temizliği

a) Musluğu kapatınız.

b) Üst kapağı çıkarınız.

c) Karıştırıcı pedalleri tutarak tepside bulunan suyun boşalmasını sağlayınız.

d) Su tepsisi üstte olduğunda, cihazın fişini çekiniz ve kireç çözücü solüsyonlardan birini su tepsisi

içerisine dökünüz.

e) Bu solüsyonu 20-30 dakika kadar tepsi içinde bırakınız ve zaman zaman elinizle pedalları çevirerek hepsinin temizlenmesini sağlayınız.

f) Cihazın fişini takarak çalıştırınız ve pedalları tutarak, kireç çözücü solüsyonu tepesinden boşaltınız.

g) Musluğu açınız ve su tepsisi dolduğunda, bir su badağı içinde çözülmüş bir yemek kaşığı miktarındaki

bikarbonatı tepsiye boşaltınız. Bu şekilde sistemin 5 dakika kadar çalışmasını sağlayınız.

h) Pedalları tutarak, suyu boşaltınız.

ı) Buz deposunu da temizleyerek üst kapağı tekrar takınız.

Su Giriş Filtresinin Temizliği

a) Cihazınızın fişini çekiniz.

b) Su kaynağını kapatınız.

c) Filtreyi temizleyiniz.

d) Cihazınızı tekrar çalıştırmak için işlemleri tersinden tekrarlayınız

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Satıcı firma ile temasa geçilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Dondurucu uzun süre kullanılmayacaksa, dondurucunun fişi prizden çıkarılır, temizliği yapılıp, üstünü pamuklu bir örtü ile örtülerek laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | BUZ MAKİNASI (UĞUR) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 5/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuarında bulunan Uğur marka buz makinasının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Derin dondurucunun kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Derin dondurucunun kullanımından ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen Araş. Gör. Dr. Tülay TUĞCU sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: UĞUR

Model: UBM20

Seri no:  21010800000

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasalların uygun sıcaklık aralıklarında saklanmasını sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazınızı en iyi soğutma performansını maksimum 30°C ortam sıcaklığı ve %55 nem ortamında verir.

Bu nedenle cihazınızın çalışacağı ortamın bu sıcaklık seviyelerinde ve altında olmasına dikkat ediniz.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz düzgün bir zemine dengeli bir şekilde havalandırma deliklerini kapatmadan yerleştirilir.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Dondurucuya ait kontrol panelindeki termostat düğmesi Açma konumuna getirilir.

- Termostat düğmesi kullanılarak istenilen sıcaklık ayarlanır.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihazınızın yerleştirilmesi ve bağlantıları ile ilgili tüm talimatları yerine getirdikten sonra

aşağıdaki basamakları takip ediniz.

1.Kapağı açınız, buz sepetini çıkartıp su doldurunuz. Suyun seviye işaretinin altında

kalmasına dikkat ediniz

2.Buz sepetini tekrar yerine koyup kapağı kapatınız.

3.Cihazınızı yukarıda belirtildiği gibi fişe takınız ve güç uyarı lambası yanıp sönmesini

bekleyiniz.

4.Ürününüz çalıştığında hafif miktarda fan ve kompresör sesi duyacaksınız.

5.Buz yapma işlemini başlatmak için kontrol paneldeki “Aç-Kapat” düğmesine basınız. Güç uyarı lambası yanacaktır.

6.Kontrol paneldeki “Seç” düğmesine basarak buz boyutunu seçebilirsiniz. Eğer ortam sıcaklığı 15°C’nin altında ise buz küplerinin bir birine yapışmasını önlemek için “small” yada “medium” boyutunu seçiniz.

7.Buz yapım döngüsü, seçilen buz boyutuna ve ortam sıcaklığına bağlı olarak, 6 ila 15 dakika arasında değişmektedir.

8.Buz makinesi çalışırken , periyodik olarak su seviyesini kontrol ediniz. Eğer su pompası su çekemez ise, buz yapıcı otomatik olarak duracaktır, ve “Su Ekle” uyarı lambası yanacaktır. “Aç-Kapat” düğmesine basınız, su seviye simgesine kadar su doldurunuz , kapağı kapatınız ve tekrar “Aç-Kapat” düğmesine basınız. Tekrar çalıştırma işleminden önce soğutucu gazın yerleşmesi için 3 dakika bekleyiniz.

9.Buz sepeti dolduğunda , cihaz otomatik olarak çalıştırmayı durduracaktır.

10.Hijyeni sağlamak için, cihazın su haznesindeki suyu 24 saatte bir değiştiriniz. Eğer cihaz bir kaç gün kullanılmayacak ise veya kullanılmamış ise, su haznesindeki bütün suyu , su boşaltım yerinden boşaltınız, ve tekrar yukarıdaki kurallara  uyarak su doldurunuz.

5. ALTYAPI

Dondurucunuzun sağlıklı soğutma yapabilmesi için önünde ve arkasında en az 10 cm boşluk bırakılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

DİKKAT!

Her temizlik öncesi mutlaka buz makinenizin fişini prizden çıkarınız.

Temizleme ve bakım sırasında mutlaka koruma eldiveni giyiniz. Bu sizi yaralanmalardan koruyacaktır.

Temizleme malzemesi olarak asla aşındırıcı ve çizici madde kullanmayınız (benzin, tiner, asit gibi yanıcı ve parlayıcı, eritici). Yıkamak için asla akıcı ve basınçlı su kullanmayınız.  Ürününüzün dışını asla yıkamayınız. Ürününüzün zarar görmesine ve elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Buz Deposu Temizliği

Cihazınızın deposunda biriken buzları çıkarınız.

Buz kapağı çıkarıp, su tepsisinde su varsa suyun tamamen boşalmasını sağlayınız.

Depoyu ve üretim ünitesini pamuklu bez ve ılık sabunlu su ile temizleme yapınız. İç yüzey daha sonra temiz bir bez ile kurulanmalıdır.

Depoda kireçlenme var ise kireç çözücü solisyon kullanarak kireci çözünüz daha sonra deponun içini iyice temizleyiniz. Depo içerisinde solisyon artığı kalmadığından emin olunuz.

Buz Üretim Ünitesinin Temizliği

a) Musluğu kapatınız.

b) Üst kapağı çıkarınız.

c) Karıştırıcı pedalleri tutarak tepside bulunan suyun boşalmasını sağlayınız.

d) Su tepsisi üstte olduğunda, cihazın fişini çekiniz ve kireç çözücü solüsyonlardan birini su tepsisi

içerisine dökünüz.

e) Bu solüsyonu 20-30 dakika kadar tepsi içinde bırakınız ve zaman zaman elinizle pedalları çevirerek hepsinin temizlenmesini sağlayınız.

f) Cihazın fişini takarak çalıştırınız ve pedalları tutarak, kireç çözücü solüsyonu tepesinden boşaltınız.

g) Musluğu açınız ve su tepsisi dolduğunda, bir su badağı içinde çözülmüş bir yemek kaşığı miktarındaki

bikarbonatı tepsiye boşaltınız. Bu şekilde sistemin 5 dakika kadar çalışmasını sağlayınız.

h) Pedalları tutarak, suyu boşaltınız.

ı) Buz deposunu da temizleyerek üst kapağı tekrar takınız.

Su Giriş Filtresinin Temizliği

a) Cihazınızın fişini çekiniz.

b) Su kaynağını kapatınız.

c) Filtreyi temizleyiniz.

d) Cihazınızı tekrar çalıştırmak için işlemleri tersinden tekrarlayınız

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Satıcı firma ile temasa geçilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Dondurucu uzun süre kullanılmayacaksa, dondurucunun fişi prizden çıkarılır, temizliği yapılıp, üstünü pamuklu bir örtü ile örtülerek laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | ÇOK GÖZLÜ BALON ISITICI (ELECTROTHERMAL) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 9/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuvarında bulunan Electrothermal çok gözlü balon ısıtıcının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Balon ısıtıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Balon ısıtıcı öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Balon ısıtıcının bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Electrothermal

Model:

Seri no: 10024277

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Çeşitli hacimlerdeki cam balonların içine konan sıvıların ısıtılması işlemlerinde kullanılır.

3.3. ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın sıcaklık ayarı maksimum 450 °C’ye  kadar yapılır. Termostatın ısı probu ısıtıcı yuvanın içine yerleştirimiş olup, bu sayede maksimum sıcaklık duyarlılığı sağlanmış olur. Cihazın termostat hassasiyeti, ±10 ºC’dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Cam balon ısıtıcının üzerine yerleştirilir.

- Isıtıcının on – off anahtarını açılır.

- Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

- Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olup,  cihazın kullanılabilir hacmi 500-800 ml’dir.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

-  Cihazın rezistanslarına (ısıtıcı kepi) sıvı madde değmemesi gerekmektedir.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam balon kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam balon kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel önlem alınmasına gerek yoktur,  darbelere karşı korunarak taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | ÇOK GÖZLÜ BALON ISITICI (ISOLAB) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 12/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuvarında bulunan ISOLAB çok gözlü balon ısıtıcının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Balon ısıtıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Balon ısıtıcının kullanımından ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: ISOLAB

Model: TEST T6250N

Seri no: FSF201512296578

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Çeşitli hacimlerdeki cam balonların içine konan sıvıların ısıtılması işlemlerinde kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın sıcaklık ayarı maksimum 400 °C’ye  kadar yapılır. Termostatın ısı probu ısıtıcı yuvanın içine yerleştirimiş olup, bu sayede maksimum sıcaklık duyarlılığı sağlanmış olur. Cihazın termostat hassasiyeti, ±10 ºC’dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Cam balon ısıtıcının üzerine yerleştirilir.

- Isıtıcının on – off anahtarını açılır.

- Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

- Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olup,  cihazın kullanılabilir hacmi 250 ml’dir.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

-  Cihazın rezistanslarına (ısıtıcı kepi) sıvı madde değmemesi gerekmektedir.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam balon kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam balon kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Satıcı firma ile temasa geçilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | ÇOK GÖZLÜ BALON ISITICI (ISOLAB) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 15/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuvarında bulunan ISOLAB çok gözlü balon ısıtıcının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Balon ısıtıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Balon ısıtıcının kullanımından ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: ISOLAB

Model: TEST T6250N

Seri no: FSF201512296579

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Çeşitli hacimlerdeki cam balonların içine konan sıvıların ısıtılması işlemlerinde kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın sıcaklık ayarı maksimum 400 °C’ye  kadar yapılır. Termostatın ısı probu ısıtıcı yuvanın içine yerleştirimiş olup, bu sayede maksimum sıcaklık duyarlılığı sağlanmış olur. Cihazın termostat hassasiyeti, ±10 ºC’dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Cam balon ısıtıcının üzerine yerleştirilir.

- Isıtıcının on – off anahtarını açılır.

- Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

- Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olup,  cihazın kullanılabilir hacmi 250 ml’dir.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

-  Cihazın rezistanslarına (ısıtıcı kepi) sıvı madde değmemesi gerekmektedir.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam balon kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam balon kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Satıcı firma ile temasa geçilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | ÇOK GÖZLÜ BALON ISITICI (TERMAL) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 18/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuvarında bulunan Termal çok gözlü balon ısıtıcının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Balon ısıtıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Balon ısıtıcının kullanımından ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi’nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Termal

Model: N11762

Seri no: 10459

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Çeşitli hacimlerdeki cam balonların içine konan sıvıların ısıtılması işlemlerinde kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın sıcaklık ayarı maksimum 400 °C’ye  kadar yapılır. Termostatın ısı probu ısıtıcı yuvanın içine yerleştirimiş olup, bu sayede maksimum sıcaklık duyarlılığı sağlanmış olur. Cihazın termostat hassasiyeti, ±10 ºC’dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Cam balon ısıtıcının üzerine yerleştirilir.

- Isıtıcının on – off anahtarını açılır.

- Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

- Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olup,  cihazın kullanılabilir hacmi 250 ml’dir.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

-  Cihazın rezistanslarına (ısıtıcı kepi) sıvı madde değmemesi gerekmektedir.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam balon kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam balon kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Satıcı firma ile temasa geçilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | ÇOK GÖZLÜ BALON ISITICI (TERMAL) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 21/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuvarında bulunan Termal çok gözlü balon ısıtıcının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Balon ısıtıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Balon ısıtıcının kullanımından ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi’nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Termal

Model: N11762

Seri no: 10458

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Çeşitli hacimlerdeki cam balonların içine konan sıvıların ısıtılması işlemlerinde kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın sıcaklık ayarı maksimum 400 °C’ye  kadar yapılır. Termostatın ısı probu ısıtıcı yuvanın içine yerleştirimiş olup, bu sayede maksimum sıcaklık duyarlılığı sağlanmış olur. Cihazın termostat hassasiyeti, ±10 ºC’dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Cam balon ısıtıcının üzerine yerleştirilir.

- Isıtıcının on – off anahtarını açılır.

- Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

- Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olup,  cihazın kullanılabilir hacmi 250 ml’dir.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

-  Cihazın rezistanslarına (ısıtıcı kepi) sıvı madde değmemesi gerekmektedir.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam balon kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam balon kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Satıcı firma ile temasa geçilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | ÇOK GÖZLÜ BALON ISITICI (WISETHERM) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 24/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuvarında bulunan Wisetherm çok gözlü balon ısıtıcının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Balon ısıtıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Balon ısıtıcının kullanımından ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: WiseTherm

Model: WHM12295

Seri no: 040675909BH005

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Çeşitli hacimlerdeki cam balonların içine konan sıvıların ısıtılması işlemlerinde kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın sıcaklık ayarı maksimum 450 °C’ye  kadar yapılır. Termostatın ısı probu ısıtıcı yuvanın içine yerleştirimiş olup, bu sayede maksimum sıcaklık duyarlılığı sağlanmış olur. Cihazın termostat hassasiyeti, ±10 ºC’dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Cam balon ısıtıcının üzerine yerleştirilir.

- Isıtıcının on – off anahtarını açılır.

- Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

- Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olup,  cihazın kullanılabilir hacmi 250 ml’dir.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

-  Cihazın rezistanslarına (ısıtıcı kepi) sıvı madde değmemesi gerekmektedir.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam balon kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam balon kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Satıcı firma ile temasa geçilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI (HOT PLATE) (DAIHAN) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 27/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge KMLC1004 Organik Kimya Öğrenci laboratuarında bulunan Termal ısıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Isıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Isıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanımından ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen Araş. Gör. Dr. Tülay TUĞCU sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Daihan Scientific

Model: MSM20D 180X180

Seri no: SN040099215A1035

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Isıtma sırasında aynı zamanda karıştırma ihtiyacı duyulan reaksiyonlarda kullanılır. Su banyosu ve yağ banyosu gibi banyoları ısıtmak için kullanılır. Ya da sadece karıştırma amaçlı kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın sıcaklık ayarı maksimum 380 °C’ye  kadar yapılır. Karıştırma hızı 80-1500 rpm aralığında belirlenir. Cihazın termostat hassasiyeti, ±1 ºC’dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 230V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Isıtılmak ya da karıştırılmak istenilen reaksiyon yüzeye yerleştirilir.

- Isıtıcının on – off tuşu açılır.

- Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

- Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

- Dönüş hızı rpm olarak istenilen seviyeye ayarlanır.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Düz, kuru ve sabit bir zeminde çalıştırılmalıdır. Kullanılan prizin 230V ve topraklı olması gerekmektedir.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  yağ banyosu, su banyosu ısıtıldığında, cihaza sıvı değmemesi gerekmektedir.

-  Cihazın ısıtma yüzeyi periyodik olarak temizlenmelidir.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  ısıtılan su banyosuysa 100oC’nin üzerine çıkılmamalıdır, ısıtılan yağ banyosuysa yağın yanma/parlama sıcaklığına çıkılmamalıdır.

-  ısıtılan reaksiyonlarda kaliteli, ısıya dayanıklı cam balon kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: düzgün, sabit ve temiz bir yüzeye taşınır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir. Cihazın üzerine kimyasal geldiği taktirde üzeri o anda temizlenir. Cihaz kullanılmadığı anlarda kapatılır ve prizden çekilir.

|  | DERİN DONDURUCU (UĞUR) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 30/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuvarında bulunan Uğur derin dondurucunun kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Derin dondurucunun kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Derin dondurucunun kullanımından ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi’nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Uğur

Model:

Seri no:

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasalların uygun sıcaklık aralıklarında saklanmasını sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Derin dondurucular -15 ile -25 °C aralığında, soğutma sağlar. İçerisinde kullanım kolaylığı sağlayan raf sistemi vardır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz düzgün bir zemine dengeli bir şekilde havalandırma deliklerini kapatmadan yerleştirilir.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Dondurucuya ait kontrol panelindeki termostat düğmesi Açma konumuna getirilir.

- Termostat düğmesi kullanılarak istenilen sıcaklık ayarlanır.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Dondurucu en iyi soğutma performansını ve minimum enerji tüketimini  25-32°C ortam sıcaklığında verir. Bu nedenle dondurucunun çalışacağı ortam bu sıcaklık seviyelerinde olmalıdır.

5. ALTYAPI

Dondurucunuzun sağlıklı soğutma yapabilmesi için önünde ve arkasında en az 10 cm boşluk bırakılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Dondurucunuzun iç yüzeyinde zamanla kapağının açılıp kapanmasından dolayı kar ve buz birikmesi oluşur. Bu durum dondurucunuzun verimliliğini kötü yönde etkiler ve gereğinden fazla enerji tüketimine sebeb olur.  Bu karlanmanın kalınlığı 2-3 mm civarında ise problem teşkil etmez. Ancak kalınlık 15-20 mm seviyelerinde ise mutlaka temizlenmesi gerekir.

Dondurucuyu boşaltma işleminden sonra dondurucunuzun fişini uç kısmından tutarak çekilir ve dondurucunun kapağını açık bırakılır. Buz çözme işlemi tamamlandıktan sonra dondurucunun içi kuru pamuklu bir bez ile temizlenip kurulanır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Satıcı firma ile temasa geçilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Dondurucu uzun süre kullanılmayacaksa, dondurucunun fişi prizden çıkarılır, temizliği yapılıp, üstünü pamuklu bir örtü ile örtülerek laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI (HOT PLATE) (DAIHAN) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 33/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge KMLC1004 Organik Kimya Öğrenci laboratuarında bulunan Termal ısıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Isıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Isıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanımından ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen Araş. Gör. Dr. Tülay TUĞCU sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Daihan Scientific

Model: MSM20D 180X180

Seri no: SN040099215A1035

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Isıtma sırasında aynı zamanda karıştırma ihtiyacı duyulan reaksiyonlarda kullanılır. Su banyosu ve yağ banyosu gibi banyoları ısıtmak için kullanılır. Ya da sadece karıştırma amaçlı kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın sıcaklık ayarı maksimum 300 °C’ye  kadar yapılır. Karıştırma hızı 0-1600 rpm aralığında belirlenir. Cihazın termostat hassasiyeti, ±1 ºC’dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 230V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Isıtılmak ya da karıştırılmak istenilen reaksiyon yüzeye yerleştirilir.

- Isıtıcının on – off tuşu açılır.

- Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

- Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

- Dönüş hızı rpm olarak istenilen seviyeye ayarlanır.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Düz, kuru ve sabit bir zeminde çalıştırılmalıdır. Kullanılan prizin 230V ve topraklı olması gerekmektedir.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  yağ banyosu, su banyosu ısıtıldığında, cihaza sıvı değmemesi gerekmektedir.

-  Cihazın ısıtma yüzeyi periyodik olarak temizlenmelidir.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  ısıtılan su banyosuysa 100oC’nin üzerine çıkılmamalıdır, ısıtılan yağ banyosuysa yağın yanma/parlama sıcaklığına çıkılmamalıdır.

-  ısıtılan reaksiyonlarda kaliteli, ısıya dayanıklı cam balon kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: düzgün, sabit ve temiz bir yüzeye taşınır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir. Cihazın üzerine kimyasal geldiği taktirde üzeri o anda temizlenir. Cihaz kullanılmadığı anlarda kapatılır ve prizden çekilir.

|  | ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI (HOT PLATE) (DAIHAN) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 36/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuarında bulunan Termal ısıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Isıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Isıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanımından ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen Araş. Gör. Dr. Tülay TUĞCU sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Daihan Scientific

Model: MSM20D 180X180

Seri no: SN040099215A1035

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Isıtma sırasında aynı zamanda karıştırma ihtiyacı duyulan reaksiyonlarda kullanılır. Su banyosu ve yağ banyosu gibi banyoları ısıtmak için kullanılır. Ya da sadece karıştırma amaçlı kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın sıcaklık ayarı maksimum 300 °C’ye  kadar yapılır. Karıştırma hızı 0-1600 rpm aralığında belirlenir. Cihazın termostat hassasiyeti, ±1 ºC’dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 230V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Isıtılmak ya da karıştırılmak istenilen reaksiyon yüzeye yerleştirilir.

- Isıtıcının on – off tuşu açılır.

- Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

- Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

- Dönüş hızı rpm olarak istenilen seviyeye ayarlanır.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Düz, kuru ve sabit bir zeminde çalıştırılmalıdır. Kullanılan prizin 230V ve topraklı olması gerekmektedir.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  yağ banyosu, su banyosu ısıtıldığında, cihaza sıvı değmemesi gerekmektedir.

-  Cihazın ısıtma yüzeyi periyodik olarak temizlenmelidir.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  ısıtılan su banyosuysa 100oC’nin üzerine çıkılmamalıdır, ısıtılan yağ banyosuysa yağın yanma/parlama sıcaklığına çıkılmamalıdır.

-  ısıtılan reaksiyonlarda kaliteli, ısıya dayanıklı cam balon kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: düzgün, sabit ve temiz bir yüzeye taşınır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir. Cihazın üzerine kimyasal geldiği taktirde üzeri o anda temizlenir. Cihaz kullanılmadığı anlarda kapatılır ve prizden çekilir.

|  | ERİME NOKTASI TAYİN CİHAZI (GALLENKAMP) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 39/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuvarında bulunan Gallenkamp marka erime noktası tayin cihazı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Erime noktası tayin cihazı kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Erime noktası tayin cihazının kullanımından ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi’nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

- Cihaz fişe takılarak çalıştırılır.

- Erime noktası tayin edilecek numune ölçüm için hazırlanır. Numune bir ucu kapalı kapiler tüp içerisine ince toz halinde yerleştirilir.

- Kapiler tüp numune bölmesine yerleştirilir. Aynı anda 3 örneğin erime noktası ölçülmesine olanak sağlayan 3 numune bölmesi vardır.

- Numune yerleştirildikten sonra cihazın 0 – 10 sıcaklık ayarından cihaz açılır, sıcaklık gösterge paneli aydınlanır. Sıcaklık artı hızı 0 – 10 arasında seçilir.

- Rapid heat tuşu açılarak daha hızlı sıcaklık artışı sağlanabilir.

- Hold display tuşu açılarak o anki sıcaklık göstergede sabit kalması sağlanabilir.

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Gallenkamp

Model:

Seri no:  SG93/08/288

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasal numune örneklerinin erime noktalarının tayininde kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

-

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Numune ince toz haline getirilir ve bir ucu kapalı kapiler tüp içerisine yerleştirilir. Kapiler tüp cihaza yerleştirilir ve cihaz açılır. Panelden bakılarak numunenin erimesi beklenir. Eridiği anda sıcaklık gösterge panelinden erime noktası belirlenir.

3.5. KALİBRASYON

Erime noktası tayin cihazının kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ve oda sıcaklığı koşullarında kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Erime noktası tayin cihazı sabit ve düz bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihaz kullanılmadığı anlarda temiz bir örtüyle örtülerek tozlanması önlenir. Periyodik olarak etrafı temizlenir. Numune konulan kapilerin bir ucunun kapalı olduğundan emin olunmalıdır böylece cihazın ısıtma haznesine numunenin dökülmesine engel olunur.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: sabit ve düz bir zemine taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: erime noktası tayin cihazı uzun süre kullanılmayacaksa, temizliği yapılıp, üstü pamuklu bir örtü ile örtülerek laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | ERİME NOKTASI TAYİN CİHAZI (STUART) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 42/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuvarında bulunan Stuart marka erime noktası tayin cihazı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Erime noktası tayin cihazı kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Erime noktası tayin cihazının kullanımından ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

- Cihaz fişe takılarak çalıştırılır.

- Erime noktası tayin edilecek numune ölçüm için hazırlanır. Numune bir ucu kapalı kapiler tüp içerisine ince toz halinde yerleştirilir.

- Kapiler tüp numune bölmesine yerleştirilir. Aynı anda 3 örneğin erime noktası ölçülmesine olanak sağlayan 3 numune bölmesi vardır.

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: STUART

Model: SMP3

Seri no:  00109593

Yapım yılı:

Alındığı yıl: 2007

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasal numune örneklerinin erime noktalarının tayininde kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihaz maksimum 360oC’ye çıkabilir. Cihazın ısıtma hızı dakikada 0.5oC ile dakikada 10oC arasında ayarlanabilir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Numune ince toz haline getirilir ve bir ucu kapalı kapiler tüp içerisine yerleştirilir. Kapiler tüp cihaza yerleştirilir ve cihaz açılır. Panelden bakılarak numunenin erimesi beklenir. Eridiği anda sıcaklık gösterge panelinden erime noktası belirlenir.

- Cihaz on/off tuşundan açılır.

- Örnek bölmesine aynı anda 3 örnek yerleştirilebilir.

- Cihaz çalışır haldeyken ön paneldeki yeşil ışığı yanar.

- Cihaz maksimum 360oC’ye çıkabilir.

- Cihazın kontrol panelinden istenilen sıcaklık ve ısı artış hızı ayarlanır.

- START tuşundan ısıtma başlatılır ekranda ‘HEATING’ yazısı çıkar.

- Cihazın gözetleme merceğinden numunenin eriyip erimediği kontrol edilir, erime sıcaklığı belirlenip kaydedilir.

- Erime gözlemlendiğinde STOP tuşuna basılır.

- Başka bir test yapılacaksa tekrar START tuşuna basılır ve ekranda ‘COOLING’ yazısı çıkar.

- İstenilen sıcaklığa düştüğünde yeni test için numune yerleştirilir ve START tuşundan işlem tekrarlanabilir.

- STORE SAMPLE tuşu sayesinde o anki ısı değeri kaydedilebilir.

3.5. KALİBRASYON

Erime noktası tayin cihazının kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ve oda sıcaklığı koşullarında kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Erime noktası tayin cihazı sabit ve düz bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihaz kullanılmadığı anlarda temiz bir örtüyle örtülerek tozlanması önlenir. Periyodik olarak etrafı temizlenir. Numune konulan kapilerin bir ucunun kapalı olduğundan emin olunmalıdır böylece cihazın ısıtma haznesine numunenin dökülmesine engel olunur.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: sabit ve düz bir zemine taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: erime noktası tayin cihazı uzun süre kullanılmayacaksa, temizliği yapılıp, üstü pamuklu bir örtü ile örtülerek laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | ERİME NOKTASI TAYİN CİHAZI (STUART) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 45/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuvarında bulunan Stuart marka erime noktası tayin cihazı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Erime noktası tayin cihazı kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Erime noktası tayin cihazının kullanımından ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi’nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

- Cihaz fişe takılarak çalıştırılır.

- Erime noktası tayin edilecek numune ölçüm için hazırlanır. Numune bir ucu kapalı kapiler tüp içerisine ince toz halinde yerleştirilir.

- Kapiler tüp numune bölmesine yerleştirilir. Aynı anda 3 örneğin erime noktası ölçülmesine olanak sağlayan 3 numune bölmesi vardır.

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: STUART

Model: SMP3

Seri no:  00109593

Yapım yılı:

Alındığı yıl: 2007

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasal numune örneklerinin erime noktalarının tayininde kullanılır.

3.3. ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihaz maksimum 360oC’ye çıkabilir. Cihazın ısıtma hızı dakikada 0.5oC ile dakikada 10oC arasında ayarlanabilir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Numune ince toz haline getirilir ve bir ucu kapalı kapiler tüp içerisine yerleştirilir. Kapiler tüp cihaza yerleştirilir ve cihaz açılır. Panelden bakılarak numunenin erimesi beklenir. Eridiği anda sıcaklık gösterge panelinden erime noktası belirlenir.

- Cihaz on/off tuşundan açılır.

- Örnek bölmesine aynı anda 3 örnek yerleştirilebilir.

- Cihaz çalışır haldeyken ön paneldeki yeşil ışığı yanar.

- Cihaz maksimum 360oC’ye çıkabilir.

- Cihazın kontrol panelinden istenilen sıcaklık ve ısı artış hızı ayarlanır.

- START tuşundan ısıtma başlatılır ekranda ‘HEATING’ yazısı çıkar.

- Cihazın gözetleme merceğinden numunenin eriyip erimediği kontrol edilir, erime sıcaklığı belirlenip kaydedilir.

- Erime gözlemlendiğinde STOP tuşuna basılır.

- Başka bir test yapılacaksa tekrar START tuşuna basılır ve ekranda ‘COOLING’ yazısı çıkar.

- İstenilen sıcaklığa düştüğünde yeni test için numune yerleştirilir ve START tuşundan işlem tekrarlanabilir.

- STORE SAMPLE tuşu sayesinde o anki ısı değeri kaydedilebilir.

3.5. KALİBRASYON

Erime noktası tayin cihazının kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ve oda sıcaklığı koşullarında kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Erime noktası tayin cihazı sabit ve düz bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihaz kullanılmadığı anlarda temiz bir örtüyle örtülerek tozlanması önlenir. Periyodik olarak etrafı temizlenir. Numune konulan kapilerin bir ucunun kapalı olduğundan emin olunmalıdır böylece cihazın ısıtma haznesine numunenin dökülmesine engel olunur.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: sabit ve düz bir zemine taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: erime noktası tayin cihazı uzun süre kullanılmayacaksa, temizliği yapılıp, üstü pamuklu bir örtü ile örtülerek laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | ETÜV (MEMMERT UN 55) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 48/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuvarında bulunan Memmert marka etüvün kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Etüvün kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Etüvün kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi” nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka:  MEMMERT UN 55

Model:

Seri no:

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Cam malzeme kurutma etüvüdür. Ayarlanan sıcaklıkta ayarlanan sıcaklıkta içerisine konulan malzemelerin kurutulmasını sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

0 – 250OC Arasında istenilen sıcaklığa ayarlanır. İçerisine gönderdiği hava sıcaklığı ve etüvün iç sıcaklığı ayrı ayrı ayarlanabilir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihaz fişe takılır.

- Cihaz çalıştırılmak istenilen sıcaklığa ayarlanır.

- Cihaz on/off tuşu çevrilerek çalıştırılır.

- Kurutulmak istenen cam malzemeler etüve yerleştirilir.

- Cihazın kapağı kapatılır.

3.5. KALİBRASYON

Etüvün kalibrasyona ihtiyacı yoktur.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuvar ortamında çalışmaya uygun üretilmiştir.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Periyodik olarak etüvün dışı ve etrafı temizlenir. İçerisine cam malzeme kırılırsa etüv boşaltılıp içi temizlenir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Etüvün içi boşaltılarak düz ve sabit bir zemine taşınır.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Gerekli temizliğinin periyodik olarak yapılması gerekir.

|  | KABA TERAZİ (KERN) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 51/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuarında bulunan Kern/Kompactwaage terazinin/cihazının nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Terazinin kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi’ nde belirtilen  Araş. Gör. Dr. Tülay TUĞCU  sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: KERN

Model: Kompactwaage

Seri no: WD110022733

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Numunelerin tartılmasında kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Tartım aralığı 600 grama kadar, tartım hassasiyeti 0,01 g dir. Min: 2.0 g

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihazın su terazisi oynama yapmayacak ve etrafı hava akışına izin vermeyecek şekilde yerleştirilir.

- Tartımın yapılacağı kap terazinin tablasına yerleştirilir.

- Göstergenin sabitlenmesi beklenir.

- T düğmesine basılarak gösterge sıfırlanır.

- Tartım kabına tartılacak numune konulur, göstergeden tartım okunur.

3.5. KALİBRASYON

Her tartımdan önce su terazisinin yerinde olup olmadığı kontrol edilir. Cihazın kalibrasyonu otomatiktir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuar sıcaklıkları -10 ile +40°C arasında olmalı ve ani değişim 20°C değerini aşmamalıdır.

5. ALTYAPI

Titreşimden en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her tartımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Kalibrasyonu yapan firma ile temasa geçilir ve kalibrasyonu yaptırılır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI (IKA RH Basic2) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 54/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuarında bulunan Ika-Rh Basıc2 ısıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Isıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Isıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanımından ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: IKA RH BASIC2

Model: RHB2

Seri no: 01.627862

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Isıtma sırasında aynı zamanda karıştırma ihtiyacı duyulan reaksiyonlarda kullanılır. Su banyosu ve yağ banyosu gibi banyoları ısıtmak için kullanılır. Ya da sadece karıştırma amaçlı kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın sıcaklık ayarı 0-6 seviyeleri arasından yapılır. Karıştırma hızı 0-6 seviyeleri aralığında belirlenir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220V – 240V aralığında olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Isıtılmak ya da karıştırılmak istenilen reaksiyon yüzeye yerleştirilir.

- Isıtıcının on – off tuşu açılır.

- Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

- Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

- Dönüş hızı rpm olarak istenilen seviyeye ayarlanır.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Düz, kuru ve sabit bir zeminde çalıştırılmalıdır. Kullanılan prizin 220V – 240V aralığında ve topraklı olması gerekmektedir.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  yağ banyosu, su banyosu ısıtıldığında, cihaza sıvı değmemesi gerekmektedir.

-  Cihazın ısıtma yüzeyi periyodik olarak temizlenmelidir.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  ısıtılan su banyosuysa 100oC’nin üzerine çıkılmamalıdır, ısıtılan yağ banyosuysa yağın yanma/parlama sıcaklığına çıkılmamalıdır.

-  ısıtılan reaksiyonlarda kaliteli, ısıya dayanıklı cam balon kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: düzgün, sabit ve temiz bir yüzeye taşınır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir. Cihazın üzerine kimyasal geldiği taktirde üzeri o anda temizlenir. Cihaz kullanılmadığı anlarda kapatılır ve prizden çekilir.

|  | ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI (TERMAL) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 57/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuvarında bulunan Termal ısıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Isıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Isıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanımından ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Termal

Model: N11150M

Seri no: 11343

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Isıtma sırasında aynı zamanda karıştırma ihtiyacı duyulan reaksiyonlarda kullanılır. Su banyosu ve yağ banyosu gibi banyoları ısıtmak için kullanılır. Ya da sadece karıştırma amaçlı kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın sıcaklık ayarı maksimum 500 °C’ye  kadar yapılır. Karıştırma hızı 0-1600rpm aralığında belirlenir. Cihazın termostat hassasiyeti, ±5 ºC’dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 230V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Isıtılmak ya da karıştırılmak istenilen reaksiyon yüzeye yerleştirilir.

- Isıtıcının on – off tuşu açılır.

- Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

- Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

- Dönüş hızı rpm olarak istenilen seviyeye ayarlanır.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Düz, kuru ve sabit bir zeminde çalıştırılmalıdır. Kullanılan prizin 230V ve topraklı olması gerekmektedir.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  yağ banyosu, su banyosu ısıtıldığında, cihaza sıvı değmemesi gerekmektedir.

-  Cihazın ısıtma yüzeyi periyodik olarak temizlenmelidir.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  ısıtılan su banyosuysa 100oC’nin üzerine çıkılmamalıdır, ısıtılan yağ banyosuysa yağın yanma/parlama sıcaklığına çıkılmamalıdır.

-  ısıtılan reaksiyonlarda kaliteli, ısıya dayanıklı cam balon kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Düzgün, sabit ve temiz bir yüzeye taşınır.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir. Cihazın üzerine kimyasal geldiği takdirde üzeri o anda temizlenir. Cihaz kullanılmadığı anlarda kapatılır ve prizden çekilir.

|  | MİKROSKOP (CELESTRON) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 60/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuarında bulunan Celestron marka mikroskobun kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Mikroskobun kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Mikroskobun kullanımından ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen Araş.Gör.Dr. Erdoğan KİRPİ sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: CELESTRON

Model: LCD-DİGİTAL MİC2

Seri no:

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasal numune örneklerinin çeşitli büyütme aralıklarında incelenmesini sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

-

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Sıvı içindeki bir cisim inceleneceği zaman lamın üzerindeki sıvı damlası lamel ile kapatılır. Aksi takdirde görüntü netleştirilmeye çalışılırken yanlışlıkla sıvı içine giren objektifler zamanla bozulabilir.

Görüntüyü bulmak için objektif lamele mümkün olduğu kadar yaklaştırılır. Bundan önce ışık ayarlarının yapılmış olması gerekmektedir. Daha sonra objektif makrovida ile yukarıya kaldırılırken görüntü bulunur. Mikrovida ile ince netlik ayarı yapılır. Görüntü bir kez bulunduktan sonra diğer objektiflerle görüntü için sadece mikrovida ile hafif oynamak yeterli olacaktır.

Objektiflerin preparata çarpmamasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde objektifin merceği zarar görebilir ya da preparat kırılabilir. Görüntü elde edilemezse bir önceki adım tekrarlanır.

3.5. KALİBRASYON

Mikroskobun kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda sıcaklığı koşullarında kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Mikroskop düz bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Okülerleri temizlerken merceklere elle dokunulmamalıdır. Mercekler silinmeden önce üzerlerindeki tozlar mutlaka yumuşak bir fırçayla uzaklaştırılmalıdır. Daha sonra yumuşak bir bez ile mercekler silinir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Satıcı firma ile temasa geçilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Mikroskop uzun süre kullanılmayacaksa, temizliği yapılıp, üstü pamuklu bir örtü ile örtülerek laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | MİKROSKOP (KREMP WETZLAR) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 63/123 |

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuvarında bulunan Kremp Wetzlar marka mikroskobun kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Mikroskobun kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Mikroskobun kullanımından ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi” nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Kremp Wetzlar

Model:

Seri no:

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasal numune örneklerinin çeşitli büyütme aralıklarında incelenmesini sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

-

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Sıvı içindeki bir cisim inceleneceği zaman lamın üzerindeki sıvı damlası lamel ile kapatılır. Aksi takdirde görüntü netleştirilmeye çalışılırken yanlışlıkla sıvı içine giren objektifler zamanla bozulabilir.

Görüntüyü bulmak için objektif lamele mümkün olduğu kadar yaklaştırılır. Daha sonra objektif makrovida ile yukarıya kaldırılırken görüntü bulunur. Mikrovida ile ince netlik ayarı yapılır. Görüntü bir kez bulunduktan sonra diğer objektiflerle görüntü için sadece mikrovida ile hafif oynamak yeterli olacaktır.

Objektiflerin preparata çarpmamasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde objektifin merceği zarar görebilir ya da preparat kırılabilir. Görüntü elde edilemezse bir önceki adım tekrarlanır.

3.5. KALİBRASYON

Mikroskobun kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ve oda sıcaklığı koşullarında kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Mikroskop düz bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Okülerleri temizlerken merceklere elle dokunulmamalıdır. Mercekler silinmeden önce üzerlerindeki tozlar mutlaka yumuşak bir fırçayla uzaklaştırılmalıdır. Daha sonra yumuşak bir bez ile mercekler silinir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Satıcı firma ile temasa geçilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Mikroskop uzun süre kullanılmayacaksa, temizliği yapılıp, üstü pamuklu bir örtü ile örtülerek laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | SANTRİFÜJ (GERBER) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 65/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuvarında bulunan GERBER santrifüjün /cihazının nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Santrifüj kullanımından ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi” nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: GERBER

Model:

Seri no:

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Numunelerin çöktürülmesi/faz ayrırma (katı ile sıvı kısmının ayrılması) işleminde kullanılır.

3.3. TEKNİK ÖZELLİĞİ

2000 rpm, 190-240V.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihaz fişini 220 V topraklı prize takınız.

- Tüpleri dengeli ve karşılıklı olarak gode lere yerleştiriniz.

- Cihaz üzerindeki düğmeye basarak cihazı çalıştırınız.

- 3-5 dakika sonra cihaz düğmesine basarak cihazı kapatınız.

- Cihaz tamamen durunca tüpleri çıkartınız.

- Cihazın fişini prizden çekiniz.

3.5. REFERANS DÖKÜMANLAR

Cihaza ait kullanım kılavuzu

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz çalışma esnasında gözlük kullanılmalı, dönme esnasında müdahale edilmemelidir.

5. ALTYAPI

Cihaz düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımda gode (rotor) içlerini kontrol ediniz. İşiniz bittikten sonra cihazın fişi prizden çekilmelidir. Cihazın üzeri ve etrafı temizlenmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Cihaz güvenli bir şekilde taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | SU BANYOSU (ELEKTRO-MAG) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 68/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuvarında bulunan ELEKTRO-MAG marka 6 gözlü su banyosunun /cihazının nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Su banyosunun kullanımından ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi” nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: ELEKTRO-MAG

Model: M256

Seri no: 11010609

Yapım yılı: 06.01.2011

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Numunelerin belli bir ısıya getirilmesinde kullanılır.

3.3. TEKNİK ÖZELLİĞİ

10 A, 1000W, 50 Hz, 190-240V.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihaz her çalışma öncesinde haznedeki su seviyesi açısından kontrol edilmelidir.

- Çalışma sırasında su haznesi kapağı kapalı konumda olmalıdır.

- Aç – kapa anahtarı ile cihazı açınız.

- Cihaz üzerindeki buton yardımıyla 0-1100C skalasından istenilen sıcaklığa ayarlayınız.

- Cihazın üst kısmında bulunan gözlerdeki halka kapaklar kullanıma uygun olarak çıkartınız, uygulamanız bittikten sonra tekrar halka kapakları kapatınız.

- Aç – kapa anahtarı ile cihazı kapatınız.

- Cihazın fişini prizden çekiniz.

3.5. REFERANS DÖKÜMANLAR

Cihaza ait kullanım kılavuzu

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz çeker ocak içerisinde, su giderinin bulunduğu ortamda kullanılmalıdır.

5. ALTYAPI

Cihaz düz ve sabit bir zeminde, elektrik sisteminden uzak bir konumda bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan öncesi içindeki suyun seviyesi kontrol edilmelidir. İşiniz bittikten sonra cihazın fişi prizden çekilmelidir. Cihazın üst kapakları kapatılmalı, üzeri ve etrafı temizlenmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Cihaz içindeki su boşaltılarak ve cihazın rezistansı soğukken taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | SU BANYOSU (ELEKTRO-MAG) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 70/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuvarında bulunan ELEKTRO-MAG marka 6 gözlü su banyosunun /cihazının nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Su banyosunun kullanımından ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi” nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: ELEKTRO-MAG

Model: M256

Seri no: 11010602

Yapım yılı: 06.01.2011

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Numunelerin belli bir ısıya getirilmesinde kullanılır.

3.3. TEKNİK ÖZELLİĞİ

10 A, 1000W, 50 Hz, 190-240V.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihaz her çalışma öncesinde haznedeki su seviyesi açısından kontrol edilmelidir.

- Çalışma sırasında su haznesi kapağı kapalı konumda olmalıdır.

- Aç – kapa anahtarı ile cihazı açınız.

- Cihaz üzerindeki buton yardımıyla 0-1100C skalasından istenilen sıcaklığa ayarlayınız.

- Cihazın üst kısmında bulunan gözlerdeki halka kapaklar kullanıma uygun olarak çıkartınız, uygulamanız bittikten sonra tekrar halka kapakları kapatınız.

- Aç – kapa anahtarı ile cihazı kapatınız.

- Cihazın fişini prizden çekiniz.

3.5. REFERANS DÖKÜMANLAR

Cihaza ait kullanım kılavuzu

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz çeker ocak içerisinde, su giderinin bulunduğu ortamda kullanılmalıdır.

5. ALTYAPI

Cihaz düz ve sabit bir zeminde, elektrik sisteminden uzak bir konumda bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan öncesi içindeki suyun seviyesi kontrol edilmelidir. İşiniz bittikten sonra cihazın fişi prizden çekilmelidir. Cihazın üst kapakları kapatılmalı, üzeri ve etrafı temizlenmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Cihaz içindeki su boşaltılarak ve cihazın rezistansı soğukken taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | SU BANYOSU (GFL) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 72/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuvarında bulunan GFL marka 6 gözlü su banyosunun/cihazının nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Su banyosunun kullanımından ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi” nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: GFL

Model: Typ 1042

Seri no: 10614707G

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Numunelerin belli bir ısıya getirilmesinde kullanılır.

3.3. TEKNİK ÖZELLİĞİ

6.5 A, 1500W, 50/60 Hz, 220V.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihaz her çalışma öncesinde haznedeki su seviyesi açısından kontrol edilmelidir.

- Çalışma sırasında su haznesi kapağı kapalı konumda olmalıdır.

- Aç – kapa anahtarı ile cihazı açınız.

- Cihaz üzerindeki buton yardımıyla 0-1100C skalasından istenilen sıcaklığa ayarlayınız.

- Cihazın üst kısmında bulunan gözlerdeki halka kapaklar kullanıma uygun olarak çıkartınız, uygulamanız bittikten sonra tekrar halka kapakları kapatınız.

- Aç – kapa anahtarı ile cihazı kapatınız.

- Cihazın fişini prizden çekiniz.

3.5. REFERANS DÖKÜMANLAR

Cihaza ait kullanım kılavuzu

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz çeker ocak içersinde, su giderinin bulunduğu ortamda kullanılmalıdır.

5. ALTYAPI

Cihaz düz ve sabit bir zeminde, elektrik sisteminden uzak bir konumda bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan öncesi içindeki suyun seviyesi kontrol edilmelidir. İşiniz bittikten sonra cihazın fişi prizden çekilmelidir. Cihazın üst kapakları kapatılmalı, üzeri ve etrafı temizlenmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Cihaz içindeki su boşaltılarak ve cihazın rezistansı soğukken taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | SU BANYOSU (GFL) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 74/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuvarında bulunan GFL marka 6 gözlü su banyosunun/cihazının nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Su banyosunun kullanımından ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: GFL

Model: Typ 1031

Seri no: 10771306F

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Numunelerin belli bir ısıya getirilmesinde kullanılır.

3.3. TEKNİK ÖZELLİĞİ

6.5 A, 1500W, 50/60 Hz, (230V.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihaz her çalışma öncesinde haznedeki su seviyesi açısından kontrol edilmelidir.

- Çalışma sırasında su haznesi kapağı kapalı konumda olmalıdır.

- Aç – kapa anahtarı ile cihazı açınız.

- Cihaz üzerindeki buton yardımıyla 0-1100C skalasından istenilen sıcaklığa ayarlayınız.

- Cihazın üst kısmında bulunan gözlerdeki halka kapaklar kullanıma uygun olarak çıkartınız, uygulamanız bittikten sonra tekrar halka kapakları kapatınız.

- Aç – kapa anahtarı ile cihazı kapatınız.

- Cihazın fişini prizden çekiniz.

3.5. REFERANS DÖKÜMANLAR

Cihaza ait kullanım kılavuzu

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz çeker ocak içersinde, su giderinin bulunduğu ortamda kullanılmalıdır.

5. ALTYAPI

Cihaz düz ve sabit bir zeminde, elektrik sisteminden uzak bir konumda bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan öncesi içindeki suyun seviyesi kontrol edilmelidir. İşiniz bittikten sonra cihazın fişi prizden çekilmelidir. Cihazın üst kapakları kapatılmalı, üzeri ve etrafı temizlenmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Cihaz içindeki su boşaltılarak ve cihazın rezistansı soğukken taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | TERAZİ (METTLER TOLEDO TLE204 ANALİTİK TERAZİ) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 76/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuarında bulunan METTLER TOLEDO TL204 terazinin/cihazının nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Terazinin kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: METTLER TOLEDO

Model: TL204

Seri no: B711813873

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Numunelerin tartılmasında kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Tartım aralığı 220 grama kadar, tartım hassasiyeti 0,001 g dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihazın su terazisi oynama yapmayacak ve etrafı hava akışına izin vermeyecek şekilde yerleştirilir.

- Tartımın yapılacağı kap terazinin tablasına yerleştirilir.

- Göstergenin sabitlenmesi beklenir.

- T düğmesine basılarak gösterge sıfırlanır.

- Tartım kabına tartılacak numune konulur, göstergeden tartım okunur.

3.5. KALİBRASYON

Her tartımdan önce su terazisinin yerinde olup olmadığı kontrol edilir. Cihazın kalibrasyonu otomatiktir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuar sıcaklıkları -10 ile +40°C arasında olmalı ve ani değişim 20°C değerini aşmamalıdır.

5. ALTYAPI

Titreşimden en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her tartımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Kalibrasyonu yapan firma ile temasa geçilir ve kalibrasyonu yaptırılır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | TERAZİ (METTLER TOLEDO TLE204 ANALİTİK TERAZİ) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 79/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuarında bulunan METTLER TOLEDO TL204 terazinin/cihazının nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Terazinin kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: METTLER TOLEDO

Model: TL204

Seri no: B649429524

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Numunelerin tartılmasında kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Tartım aralığı 220 grama kadar, tartım hassasiyeti 0,001 g dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihazın su terazisi oynama yapmayacak ve etrafı hava akışına izin vermeyecek şekilde yerleştirilir.

- Tartımın yapılacağı kap terazinin tablasına yerleştirilir.

- Göstergenin sabitlenmesi beklenir.

- T düğmesine basılarak gösterge sıfırlanır.

- Tartım kabına tartılacak numune konulur, göstergeden tartım okunur.

3.5. KALİBRASYON

Her tartımdan önce su terazisinin yerinde olup olmadığı kontrol edilir. Cihazın kalibrasyonu otomatiktir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuar sıcaklıkları -10 ile +40°C arasında olmalı ve ani değişim 20°C değerini aşmamalıdır.

5. ALTYAPI

Titreşimden en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her tartımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Kalibrasyonu yapan firma ile temasa geçilir ve kalibrasyonu yaptırılır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | VAKUM POMPASI (Rocker) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 82/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-12 Organik Kimya Öğrenci laboratuvarında bulunan Vacuubrand vakum pompasının nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Pompanın kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından “Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Rocker

Model:

Seri no:

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz kimyasal buharların pompalanmasını kapsayan uygulamalarda (destilasyon, buharlaşma, kurutma,vb.) kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

İki kademeli “gas ballast” bulunmaktadır. Gaz ballast ilk kademede  iken 2.3 x 10-2 Torr, ikinci kademede iken 9.1 x 10-2 Torr vakum seviyesine ulaşabilmaktadır.

İşletim sırasında izin verilen ortam ve gaz emme sıcaklığı : +10 °C ila 40 °C arasındadır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Tahliye edilecek sistem ve tüm hortum bağlantıları mekanik olarak sağlam olduğundan emin olunur. Hatları gaz bakımından sızdırmaz olarak bağlanır.

- Elektrik soketine sahip cihaz, korumalı prize takılır.

- Kademeli düğmesi açılır.

3.5. KALİBRASYON

Cihaz çalıştırmadan önce ve düzenli aralıklarla, pompanın yağ seviyesi ve yağın özelliği kontrol edilmelidir.

Her zaman yeterli miktarda temiz hava akışı sağlanmalı, gerekirse, dahili otomatik havalandırma sistemi (fan) konulmalıdır.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz soğuk ortamdan çalışma alanına getirildiğinde ortam sıcaklığına gelmesi beklenilmelidir.

Havalandırma ve yakınındaki parçalar arasından en az 20 cm mesafe bırakılmalıdır.

Cihaz yumuşak zemin üzerine konulmamalıdır; bu havalandırmaya giden havayı etkileyebilir veya bloke edebilir.

5. ALTYAPI

Cihaz için düz ve yatay duruş alanı seçilir. Pompanın, pompa ayakları üzerinde sağlam ve güvenli bir tutuşa sahip olması gerekir.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her müdahaleden önce cihaz prizden çekilir.

Bakım çalışmalarına başlamadan önce cihaz havalandırılır.

Motor kondansatörleri aşınma parçalarıdır. Aşınma parçaları düzenli aralıklarla değiştirilmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Satıcı firma ile temasa geçilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | DÖNER BUHARLAŞTIRICI ( HEIDOLPH ) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 84/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-10 Organik Kimya Araştırma laboratuarında bulunan Heidolph döner buharlaştırıcının nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Döner buharlaştırıcının kullanımından ve bakımından "Organik Kimya Anabilim Dalı Prof. Dr. Belkiz BİLGİN-ERAN"  sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: HEIDOLPH

Model: LABORATA 4000

Seri no:

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz kimyasal sıvıların buharlaştırılmasını kapsayan uygulamalarda kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Heidolph Döner Buharlaştırıcı manuel asansörlü (yukarı aşağı kaldırmalı), dijital banyo ve dönme hızı göstergelidir. Cihaza entegre vakum kontrol pompası bulunmaktadır. Çözücü toplama kapı 1000 ml olup, çözücü uzaklaştırmak için değişik boyutlarda balon kullanılabilmektedir. Banyo 20 cm çapında 15 cm derinliğinde olup, ısıtma banyosu max. Sıcaklık 90°C, dönme hızı 30-240 devir/dk.’dır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılmalıdır. Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır.

- Buharlaştırılacak sıvıyı içeren balon, döner buharlaştırıcıya yerleştirilir.

- Su banyosu sıcaklığı ve balonun dönme hızı ayarlanır.

- Vakum kontrollü pompalama ünitesi, istenilen basınca ayarlanır.

- Vakum pompasının iki kademeli düğmesi açıldıktan sonra, kontrol ünitesinden start düğmesine basılır.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın pompası için her zaman yeterli miktarda temiz hava akışı sağlanmalıdır.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz için düz ve yatay duruş alanı seçilir. Döner buharlaştırıcının ayakları üzerinde sağlam ve güvenli bir tutuşa sahip olması gerekir.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her müdahaleden önce cihaz prizden çekilir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | ISITMA MANTOSU (LABHEAT) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 87/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-10 Organik Kimya Araştırma laboratuarında bulunan Labheat marka ısıtma mantosu kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Balon ısıtıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Isıtma mantosunun kullanımından ve bakımından "Organik Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Hale OCAK"  sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Labheat

Model:

Seri no:

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Çeşitli hacimlerdeki cam balonların içine konan sıvıların ısıtılması işlemlerinde kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın sıcaklık ayarı maksimum 450 °C’ye  kadar yapılır. 3 aşamalı sıcaklık kontrol düğmesi bulunmaktadır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 230 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Cam balon ısıtıcının üzerine yerleştirilir.

- Isıtıcının on – off anahtarı açılır.

- Sıcaklık kontrol düğmesi varılmak istenen sıcaklığa uygun kademeye getirilir.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihazın kullanılabilir hacmi 1000 ml’dir.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın tamamiyle yüzeye temas ettiği kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

-  Cihazın rezistanslarına (ısıtıcı kepi) sıvı madde değmemesi gerekmektedir.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam balon kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam balon kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI (HEIDOLPH) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 90/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-10 Organik Kimya Araştırma laboratuarında bulunan HEIDOLPH ısıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Isıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Isıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanımından ve bakımından Prof. Dr. Belkis BİLGİN-ERAN sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: HEIDOLPH

Model: MR Hei-Standart

Seri no: 505 20000-00-2

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Isıtma sırasında aynı zamanda karıştırma ihtiyacı duyulan reaksiyonlarda kullanılır. Su banyosu ve yağ banyosu gibi banyoları ısıtmak için kullanılır. Ya da sadece karıştırma amaçlı kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın sıcaklık ayarı maksimum 300 °C’ye  kadar yapılır. Karıştırma hızı 0-2000rpm aralığında belirlenir. Cihazın termostat hassasiyeti, ±10 ºC’dir. Cihazın dönüş hızı hassasiyeri ±100rpm’dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 230V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Isıtılmak ya da karıştırılmak istenilen reaksiyon yüzeye yerleştirilir.

- Isıtıcının on – off tuşu açılır.

- Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

- Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

- Dönüş hızı rpm olarak istenilen seviyeye ayarlanır.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Düz, kuru ve sabit bir zeminde çalıştırılmalıdır. Kullanılan prizin 230V ve topraklı olması gerekmektedir.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  yağ banyosu, su banyosu ısıtıldığında, cihaza sıvı değmemesi gerekmektedir.

-  Cihazın ısıtma yüzeyi periyodik olarak temizlenmelidir.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  ısıtılan su banyosuysa 100oC’nin üzerine çıkılmamalıdır, ısıtılan yağ banyosuysa yağın yanma/parlama sıcaklığına çıkılmamalıdır.

-  ısıtılan reaksiyonlarda kaliteli, ısıya dayanıklı cam balon kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: düzgün, sabit ve temiz bir yüzeye taşınır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir. Cihazın üzerine kimyasal geldiği taktirde üzeri o anda temizlenir. Cihaz kullanılmadığı anlarda kapatılır ve prizden çekilir.

|  | OTOKLAV (Roth) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 93/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-10  Organik Kimya Araştırma laboratuarında bulunan ROTH marka Otoklavın kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Otaklavın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Otoklavın kullanımından ve bakımından "Organik Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Hale OCAK  sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: ROTH

Model: 4

Seri no: 231984047

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz basınç altındaki reaksiyonların gerçekleştirilmesinde kullanılmaktadır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın hacmi: 500mL

Basınç: 100 bardır. Üzerinde bulunan manometre ile cihazın iç ve dış basıncı kontrol edilir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Otoklavın vida ile sıkıca kapanan sağlam bir kapağı vardır. Kazanı iç içe oturtulmuş çift çeperlidir. reaksiyona sokulacak kimyasal, özel yapım silindir cam içine konur ve iç kazanın içine yerleştirilir. Otoklavın kapağı sıkıca kapatılır. Otoklavda ısı kaynağı olarak elektrik kullanılır.  Ayrıca, otoklavda belli sıcaklıklarda ısı kaynağını kısabilen termostat bulunur.  Otoklavda basıncı kontrol etmek için bir ayar musluğu bulunmaktadır.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın kalibrasyonu yoktur.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yüzeyi %70’lik alkol  ile temizlenir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınması: Yetkili tarafından yapılmalıdır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | VAKUM POMPASI ( HEIDOLPH) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 95/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-10 Organik Kimya Araştırma laboratuarında bulunan Heidolph vakum pompasının nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Pompanın kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından "Organik Kimya Anabilim Dalı Prof. Dr. Belkiz BİLGİN-ERAN"  sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: HEIDOLPH

Model: ROTAVAC VALVE

Seri no:

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz kimyasal buharların pompalanmasını kapsayan uygulamalarda (destilasyon, buharlaşma, kurutma, vb.) kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın hızlı boşaltma için yüksek emme gücü 1.7 m3/h . Maksimum basınç 9mbardır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Tahliye edilecek sistem ve tüm hortum bağlantıları mekanik olarak sağlam olduğundan emin olunur. Hatları gaz bakımından sızdırmaz olarak bağlanır.

- Elektrik soketine sahip cihaz, korumalı prize takılır.

- İki kademeli düğmesi açılır.

3.5. KALİBRASYON

Her zaman yeterli miktarda temiz hava akışı sağlanmalı, gerekirse, dahili otomatik havalandırma sistemi (fan) konulmalıdır.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz soğuk ortamdan çalışma alanına getirildiğinde ortam sıcaklığına gelmesi beklenilmelidir.

Havalandırma ve yakınındaki parçalar arasından en az 20 cm mesafe bırakılmalıdır.

Cihaz yumuşak zemin üzerine konulmamalıdır; bu havalandırmaya giden havayı etkileyebilir veya bloke edebilir.

5. ALTYAPI

Cihaz için düz ve yatay duruş alanı seçilir. Pompanın, pompa ayakları üzerinde sağlam ve güvenli bir tutuşa sahip olması gerekir.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her müdahaleden önce cihaz prizden çekilir.

Bakım çalışmalarına başlamadan önce cihaz havalandırılır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | ANALİTİK TERAZİ ( OHAUS) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 98/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-13 Organik Kimya Araştırma Laboratuarında bulunan OHAUS marka analitik terazinin kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Analitik terazinin kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Analitik terazinin kullanımından ve bakımından öğretim üyesi Doç. Dr. Fatma AYTAN KILIÇARSLAN" sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

Cihaz elektrik fişi takılarak açılır. Her açılışta kalibrasyon yapar. Tartım 0.0001 duyarlılıkta yapılır.

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: OHAUS

Model: PA-214 model

Seri no: B414465271

Yapım yılı :-

Alındığı yıl: 2016

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz kimyasalların az miktarlardaki tartımlarının kesin şekilde yapılabilmesi amacıyla kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın kapasitesi 220 gr olup, hassasiyeti 0,0001 gr’dır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

1- Cihazın yatay pozisyonu kontrol edilmelidir. Gerekli durumda terazinin dengesi sağlanmalıdır.

2-  Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılmalıdır. Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır.

3-  Cihaz güç düğmesinden açılır. Cihazın cam bölmeleri tartımın hava akımlarından etkilenmemesi amacıyla kapatılır ve cihaz boş iken darası alınır.  Dijital ekranda ağırlığın “0” olduğu görülür.

4-  Üzerinde tartım yapılacak malzeme(hafif bir tartım kabı) cihaza konularak cam bölmeler kapalı vaziyette kabın darası alınır. Dijital ekranda ağırlığın “0” olduğu görülür.

5-  Cam bölme açılarak tartım kabının üstüne tartımı yapılacak kimyasal az miktarlarda istenilen ağırlık dijital ekranda görülünceye kadar eklenir.

6-  Cam bölme kapatılarak dijital ekrandaki değer sabitleninceye kadar beklenilir. Miktar aşıldıysa kimyasal çok az miktarda yavaş bir  şekilde tartım kabından alınır, miktar istenilenden az ise bir miktar daha yavaş bir şekilde eklenir.

7-  Bu işlem sonunda cam bölme tekrar kapatılır ve ekrandaki değer sabitleninceye kadar tekrar beklenilir.

3.5. KALİBRASYON

Cihaz kalibreli referans ağırlıklar ile ölçümler yapılarak cihazın ölçüm doğruluğu kontrol edilir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur. Cihaz dijital ekrana sahiptir, tartım bölümü cam kapaklar ile çevrilidir ve bu şekilde hava akımını da engelleyerek az miktarlardaki tartımların kesin bir şekilde yapılabilmesi için tasarlanmıştır.

5. ALTYAPI

Titreşimden en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanım öncesinde ve sonrasında cihazın cam bölme kısmı ve tartım haznesi %70’lik alkol çözeltisi ile temizlenip, kağıt peçeteyle kurulanır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Kalibrasyonu yapan firma ile temasa geçilir ve kalibrasyonu yaptırılır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | AZOT TÜPÜ (HABAŞ) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 101/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-13 Organik Kimya Araştırma Laboratuarında bulunan HABAŞ marka azot tüpünün kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Azot tüpünün kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Azot tüpünün kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından Organik Kimya Araştırma Görevlisi Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka:  HABAŞ

Model: Yüksek Saflıkta

Seri no:

Yapım yılı:-

Alındığı yıl:2016

3.2. KULLANIM AMACI

İnert atmosfer kullanımının gerektiği yerlerde kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Yüksek saflıkta azot gazı içerir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Tüp bir basınç ölçerli adaptör yardımıyla kullanılır.

- İstenilen miktarda gaz sayaç üzerinden kontrol edilerek vana yardımıyla alınır.

- Gaz alımı bittiğinde vana tekrar kontrol edilerek kapatılır.

3.5. KALİBRASYON

Tüpün kalibrasyona ihtiyacı yoktur.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuar ortamında çalışmaya uygun üretilmiştir.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Sabitlenmiş bir şekilde korunmalıdır.

7.CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Dikkatlice ve sabitlenerek taşınır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması gerekmektedir.

|  | AZOT TÜPÜ-2 (HABAŞ) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 103/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-13 Organik Kimya Araştırma Laboratuarında bulunan HABAŞ marka azot tüpünün kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Azot tüpünün kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Azot tüpünün kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından Organik Kimya Araştırma Görevlisi Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka:  HABAŞ

Model: Yüksek saflıkta

Seri no:

Yapım yılı:-

Alındığı yıl:2016

3.2. KULLANIM AMACI

İnert atmosfer kullanımının gerektiği yerlerde kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Yüksek saflıkta azot gazı içerir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Tüp bir basınç ölçerli adaptör yardımıyla kullanılır.

- İstenilen miktarda gaz sayaç üzerinden kontrol edilerek vana yardımıyla alınır.

- Gaz alımı bittiğinde vana tekrar kontrol edilerek kapatılır.

3.5. KALİBRASYON

Tüpün kalibrasyona ihtiyacı yoktur.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuar ortamında çalışmaya uygun üretilmiştir.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Sabitlenmiş bir şekilde korunmalıdır.

7.CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Dikkatlice ve sabitlenerek taşınır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması gerekmektedir.

|  | DÖNER BUHARLAŞTIRICI ( HEIDOLPH ) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 105/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-13 Organik Kimya Araştırma laboratuvarında bulunan Heidolph döner buharlaştırıcının nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Döner buharlaştırıcının kullanımından ve bakımından öğretim üyesi Doç. Dr. Fatma Aytan Kılıçarslan sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

Cihaz elektrik fişine takılarak çalıştırılır. Balonu döndürecek kısım ve su banyosu ayrı ayrı tuşlarla istenilen kademeye ayarlanır ve balon sabitlenerek asansör yardımıyla su banyosuna indirilir. İçerisindeki solventin istenildiği kadar uzaklaşdığından emin olunduğunda cihaz durdurulur ve balon çıkarılır.

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: HEIDOLPH

Model: HEI-VAP VALUE ML/G1

Seri no: 200047392

Yapım yılı: 2016

Alındığı yıl: 2016

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz kimyasal sıvıların buharlaştırılmasını kapsayan uygulamalarda kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Heidolph Döner Buharlaştırıcı manuel asansörlü (yukarı aşağı kaldırmalı), banyo sıcaklık ayarı ve dönme hızı skala ile takip edilmektedir. Cihaza entegre vakum pompası bulunmaktadır. Çözücü toplama kapı 1000 ml olup, çözücü uzaklaştırmak için değişik boyutlarda balon kullanılabilmektedir. Banyo hacmi 4,5 L, çapı 255 mm olup, ısıtma banyosu sıcaklık aralığı 20-210°C, dönme hızı 20-280 devir/dk.’dır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılmalıdır. Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır.

- Buharlaştırılacak sıvıyı içeren balon, döner buharlaştırıcıya yerleştirilir.

- Su banyosu sıcaklığı ve balonun dönme hızı ayarlanır.

- Vakum kontrollü pompalama ünitesi, istenilen basınca ayarlanır.

- Vakum pompasının iki kademeli düğmesi açıldıktan sonra, kontrol ünitesinden start düğmesine basılır.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın pompası için her zaman yeterli miktarda temiz hava akışı sağlanmalıdır.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz için düz ve yatay duruş alanı seçilir. Döner buharlaştırıcının ayakları üzerinde sağlam ve güvenli bir tutuşa sahip olması gerekir.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her müdahaleden önce cihaz prizden çekilir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | ETÜV (ELEKTRO-MAG) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 108/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-13 nolu Organik Kimya Araştırma Laboratuarında bulunan ELEKTROMAG marka etüvün kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Etüvün kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Etüvün kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından “Organik Kimya Araştırma Görevlisi Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka:  ELEKTRO-MAG

Model: M420P

Seri no: -

Yapım yılı:2016

Alındığı yıl: 2016

3.2. KULLANIM AMACI

Madde kurutma etüvüdür. Ayarlanan sıcaklıkta maddelerin kuru şekilde muhafaza edilmesini sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

0 – 220 OC Arasında istenilen sıcaklığa ayarlanır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihaz fişe takılır.

- Cihaz çalıştırılmak istenilen sıcaklığa ayarlanır.

- Cihaz 0/I tuşundan açılır.

- Kurutulmak istenen numuneler birbirlerine temas etmeyecek şekilde etüve yerleştirilir.

- Cihazın kapağı kapatılır.

3.5. KALİBRASYON

Etüvün kalibrasyona ihityacı yoktur.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuar ortamında çalışmaya uygun üretilmiştir.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Periyodik olarak etüvün dışı ve etrafı temizlenir. İçerisine madde dökülürse etüv boşaltılıp içi temizlenir. Maddeler temiz kaplarla aralıklı olarak etüve yerleştirilir, birbirleriyle etkileşmemelerine özen gösterilir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Etüvün içi boşaltılarak düz ve sabit bir zemine taşınır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir. Sıcaklığını ayarlarken içerisinde bulunan maddelerin erime noktasından düşük sıcaklıkta çalıştırıldığına emin olmak gerekir. İçerisinde maddelerin erimesi, buharlaşması önlenmelidir. Birbiriyle tepkimeye girebilecek maddeler aynı anda etüve yerleştirilmez.

|  | KABİNLİ UV LAMBA (UVP) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 111/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-13 nolu Organik Kimya Araştırma Laboratuvarında bulunan UVP marka kabinli UV lambanın kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihazın kullanımından ve bakımından "Organik Kimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

Cihaz elektrik fişi takılarak çalıştırılır. İstenilen dalga boyu üst kısımda bulunan tuş yardımıyla ayarlanır.

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka:UVP

Model: UVGL-58 Handheld UV Lamp

Seri no: 95-0072-01

Yapım yılı: 2016

Alındığı yıl: 2016

3.2. KULLANIM AMACI

İnce tabaka kromatografisi (TLC) ve diğer uygulamalar için kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Lambanın dalga boyu aralığı 254/365 nm olmak üzere çift dalga boyuna sahiptir. Lambanın tüpleri 6 Watt gücündedir. Lambanın nominal intensitisi 1300/350 mikroW/cm2’ dir. Cihaz 220 V/50 Hz ile çalışmaktadır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır. Numune kabine yerleştirilir. UV lamba kademeli düğmesi ile istenilen dalga boyunda açılır. Kabinin gözleme yerinden numuneye bakılır.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur. Lamba orijinal kabin içerisine bulunmalı ve UV kabinli olarak kullanılabilmelidir. Kabinde UV lambayı takmak için ve gözlemek için yer olmalıdır.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her müdahaleden önce cihaz prizden çekilir. Lamba kimyasallardan, ısıdan  korunmalıdır.

7.CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Cihaz kullanıcısı tarafından kolay şekilde kaldırılıp taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması:  Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Gerekli genel temizliğinin yapılması gerekir.

|  | MANTOLU ISITICI ( ELECTROMANTLE) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 113/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-13 nolu Organik Kimya Araştırma Laboratuvarında bulunan ELECTROMANTLE mantolu ısıtıcının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Mantolu ısıtıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Mantolu ısıtıcının kullanımından ve bakımından "B-13 Organik Araştırma Laboratuvarını kullanan Araştırma Görevlileri sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: ELECTROMANTLE

Model: 3L

Seri no: -

Yapım yılı:-

Alındığı yıl: -

3.2. KULLANIM AMACI

500 ml hacimlerdeki cam balonların içine konan sıvıların ısıtılması işlemlerinde kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın sıcaklık ayarı maksimum 450 °C’ye  kadar yapılır. Termostatın ısı probu ısıtıcı yuvanın içine yerleştirilmiş olup, bu sayede maksimum sıcaklık duyarlılığı sağlanmış olur. Cihazın termostat hassasiyeti, ±10 ºC’dir. İlaveten 20 saniyede bir ayarlanabilir hızlı tek yönlü veya oto-revers karıştırma özelliğine sahiptir. Max. Karıştırma hızı 500 RPM’dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Cam balon ısıtıcının üzerine yerleştirilir.

- Isıtıcının on – off anahtarını açılır.

- Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

- Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

- Karıştırma yapılacaksa karıştırma düğmesi açılır. İstenilen devirde çalıştırılır.

- Karıştırıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

- İstenirse sadece ısıtma veya sadece karıştırma işlemi birbirinden bağımsız olarak yapılabilir.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olup,  cihazın kullanılabilir hacmi 250ml’dir.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

-  Cihazın rezistanslarına (ısıtıcı kepi) sıvı madde değmemesi gerekmektedir.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam balon kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam balon kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Cihaz kullanıcısı tarafından kolay şekilde kaldırılıp taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | MAGNETİK KARIŞTIRICILI BALON ISITICI ( TOPO) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 116/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-13 nolu Organik Kimya Araştırma Laboratuvarında bulunan TOPO marka magnetik karıştırıcılı balon ısıtıcının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Balon ısıtıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Magnetik karıştırıcılı balon ısıtıcının kullanımından ve bakımından Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: IKA

Model: TOPOLINO

Seri no: 101048

Yapım yılı: 2016

Alındığı yıl: 2016

3.2. KULLANIM AMACI

250 ml hacimlerdeki cam balonların içine konan sıvıların ısıtılması ve karıştırılması işlemlerinde kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın sıcaklık ayarı maksimum 450 °C’ye  kadar yapılır. Termostatın ısı probu ısıtıcı yuvanın içine yerleştirilmiş olup, bu sayede maksimum sıcaklık duyarlılığı sağlanmış olur. Cihazın termostat hassasiyeti, ±10 ºC’dir. İlaveten 20 saniyede bir ayarlanabilir hızlı tek yönlü veya oto-revers karıştırma özelliğine sahiptir. Max. Karıştırma hızı 500 RPM’dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Cam balon ısıtıcının üzerine yerleştirilir.

- Isıtıcının on – off anahtarını açılır.

- Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

- Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

- Karıştırma yapılacaksa karıştırma düğmesi açılır. İstenilen devirde çalıştırılır.

- Karıştırıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

- İstenirse sadece ısıtma veya sadece karıştırma işlemi birbirinden bağımsız olarak yapılabilir.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olup,  cihazın kullanılabilir hacmi 250ml’dir.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

-  Cihazın rezistanslarına (ısıtıcı kepi) sıvı madde değmemesi gerekmektedir.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam balon kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam balon kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Cihaz kullanıcısı tarafından kolay şekilde kaldırılıp taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | ULTRASONİK BANYO (ALEX) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 119/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-13 Organik Kimya Araştırma Laboratuarında bulunan ALEX marka ultrasonik banyonun kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Ultrasonik banyonun kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Ultrasonik banyonun kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından Organik Kimya Araştırma Görevlisi Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

Cihaz elektrik fişine takılarak açılır. Su banyosu su ile doldurulur. İstenilen süre zaman sayacı ile ayarlanır.

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka:  ALEX

Model: 2 L

Seri no: -

Yapım yılı:-

Alındığı yıl: 2013

3.2. KULLANIM AMACI

Ultrasonik dalganın kullanımının gerektiği yerlerde kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

-

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Su banyosu destile su ile doldurulur.

- İstenilen süre ayarlanır.

- İşlem bittiğinde cihazı fişi çekilir.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın kalibrasyona ihtiyacı yoktur.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuar ortamında çalışmaya uygun üretilmiştir.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın su banyosu saf su ile doldurulmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Dikkatlice taşınır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması gerekmektedir.

|  | VAKUM POMPASI (KNF) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-261 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 121/123 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-13 nolu Organik Kimya Araştırma Laboratuarında bulunan KNF vakum pompasının nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Pompanın kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından Organik Kimya Araştırma Görevlisi Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: KNF

Model: N026 AN18

Seri no: 06270848

Yapım yılı: 2016

Alındığı yıl: 2016

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz kimyasal buharların pompalanmasını kapsayan uygulamalarda (destilasyon,buharlaşma,kurutma,vb.) kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın maksimum vakum toplamı (gaz balastsız) 7 mbar, gaz balastlı ise 12 mbardır.

İşletim sırasında izin verilen ortam ve gaz emme sıcaklığı : +10 °C ila 40 °C arasındadır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Tahliye edilecek sistem ve tüm hortum bağlantıları mekanik olarak sağlam olduğundan emin olunur. Hatları gaz bakımından sızdırmaz olarak bağlanır.

- Elektrik soketine sahip cihaz, korumalı prize takılır.

- Kademeli düğmesi açılır.

3.5. KALİBRASYON

Cihaz çalıştırmadan önce ve düzenli aralıklarla, pompanın yağ seviyesi ve yağın özelliği kontrol edilmelidir.

Her zaman yeterli miktarda temiz hava akışı sağlanmalı, gerekirse, dahili otomatik havalandırma sistemi (fan) konulmalıdır.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz soğuk ortamdan çalışma alanına getirildiğinde ortam sıcaklığına gelmesi beklenilmelidir.

Havalandırma ve yakınındaki parçalar arasından en az 20 cm mesafe bırakılmalıdır.

Cihaz yumuşak zemin üzerine konulmamalıdır; bu havalandırmaya giden havayı etkileyebilir veya bloke edebilir.

5. ALTYAPI

Cihaz için düz ve yatay duruş alanı seçilir. Pompanın, pompa ayakları üzerinde sağlam ve güvenli bir tutuşa sahip olması gerekir.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her müdahaleden önce cihaz prizden çekilir.

Bakım çalışmalarına başlamadan önce cihaz havalandırılır.

Motor kondansatörleri aşınma parçalarıdır. Aşınma parçaları düzenli aralıklarla değiştirilmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Satıcı firma ile temasa geçilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.